## 设备维保信息字典
序号 | 厂家 | 品牌编码 | 设备类型 | 型号 | 数量 | 位置 | 原厂联系人 | 联系方式 | 是否第三方代理 | 代理联系人 | 联系方式 | 原厂维保证明和协议文本 | 服务等级 | 服务内容 | 维保时间 | 服务开始日期 | 服务截止日期 | 维保期间是否可以得到原厂支持 | 400/800电话 | 姓名 | 联系方式 | 姓名 | 联系方式 | 入机房备案人员（多名） | 备品和存放位置 | 设备维保响应时间（一般性通信故障） | 恢复设备正常运行时间（一般性通信故障） | 设备维保响应时间（重大通信故障） | 恢复设备正常运行时间（重大通信故障） | 响应服务时间
2 | 中兴 | ZTE | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 刘元科 | 18189243756 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 一级 | 技术支持、故障处理、备件跟换 | 到货后三年 |  |  | 是 | 4008301118 | 邓世龙 | 18447072651 | 菅晓宇 | 18686047699 | 邓世龙/翟世全/孙志 | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 120分钟 | 7×24*10分钟 | 120分钟 | 7×24*10分钟
1 | 浪潮 | PSV_INSPUR | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 张冕峰 | 18811356022 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 7*24小时 | 设备故障的远程和现场诊断, 修理 | 到货后三年 |  |  | 是 | 4008600011 | 袁思琦 | 15011271733 | 李嘉磊 | 15247144297 | 李嘉磊/刘洋/李浩杰/王旭东 | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 电话响应时间：< 10分钟； 远程接入响应时间：< 15分钟； 到达现场时间：见“路途时限表”。 紧急故障恢复时间：< 4小时 | 7×24*10分钟 | 电话响应时间：< 10分钟； 远程接入响应时间：< 15分钟； 到达现场时间：见“路途时限表”。 紧急故障恢复时间：< 4小时 | 7×24*10分钟
3 | 超聚变 | CJB | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 李云富 | 18911820720 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 运营商高级维保7x24xNBD发出 | 设备故障的远程和现场诊断, 修理 | 到货后三年 |  |  | 是 | 4000098999 | 李小丽 | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 240分钟 | 7×24*10分钟 | 240分钟 | 7×24*10分钟
4 | 华三 | EV_S_H3C | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 梁延伟 | 13311327171 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 三年 |  |  | 是 | 4008100504 | 包鸿鹏 | 18610488558 | 赵智华 | 18647963715 | 焦俊魁/赵智华/田浩 | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 240分钟 | 7×24*10分钟 | 240分钟 | 7×24*10分钟
| DELL | PSV_DELL | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 陈铂凯 | 13366741856 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4008845117 | 徐坚 | 18501619888 | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 240分钟 | 7×24*10分钟 | 240分钟 | 7×24*10分钟
| 烽火 | EV_S_FH | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 胡勇 | 13639971034 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4008890787 | 胡勇 | 13639971034 | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 240分钟 | 7×24*10分钟 | 240分钟 | 7×24*10分钟
| 曙光 | PSV_SUGON | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 刘明翠 | 18001051428 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4008100466 | 刘明翠 | 18001051428 | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟
| 虹信 | HONGX | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 张献功 | 18611897101 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4000870780 | 张献功 | 18611897101 | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*30分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*30分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*30分钟
| 宝德 | BD | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 折兵 | 13501205434 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4008870872 | 折兵 | 13501205434 | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*30分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*30分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*30分钟
| 中科可控 | ZK | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | / | / | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4008981286 |  | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*30分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*30分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*30分钟
| 华勤 | HQ | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | / | / | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 021-61651266 |  | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*30分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*30分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*30分钟
| 同方 | TF | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | / | / | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4006105888 |  | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*30分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*30分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*30分钟
| 长城 | PSV_GREATWALL | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | / | / | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4008653885 |  | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*30分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*30分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*30分钟
| 武汉长江 |  | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 侯梦婕 | 18911723423 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4008787229 |  | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*1小时 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*1小时 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*1小时
| 湘江鲲鹏 |  | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 刘勤 | 18570037575 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 自购机之日起三年(含) |  |  | 是 | 4009600082 |  | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*1小时 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*1小时 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*1小时
| 黄河 |  | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 王祎 | 18638396333 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4000967667 |  | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*1小时 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*1小时 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*1小时
| 紫光恒越 |  | 服务器 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 王硕 | 15230417928 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4009109998 |  | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*1小时 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*1小时 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*1小时
5 | 锐捷 | RJ | 交换机 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 江骏峰 | 18521304966 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 转运维后两年 |  |  | 是 | 4008111000 | 江骏峰 | 18521304966 | 黄瑞 | 18347140054 | 黄瑞 | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 120分钟 | 7×24*10分钟 | 120分钟 | 7×24*10分钟
4 | 华三 | EV_S_H3C | 交换机 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 梁延伟 | 13311327171 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 三年 |  |  | 是 | 4008100504 | 梁延伟 | / | 赵智华 | 18647963715 | 焦俊魁/赵智华/田浩 | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 120分钟 | 7×24*10分钟 | 120分钟 | 7×24*10分钟
2 | 中兴 | ZTE | 交换机 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 刘元科 | 18189243756 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 一级 | 技术支持、故障处理、备件跟换 | 到货后三年 |  |  | 是 | 4008301118 | 邓世龙 | 18447072651 | 菅晓宇 | 18686047699 | 邓世龙/翟世全/孙志 | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 120分钟 | 7×24*10分钟 | 120分钟 | 7×24*10分钟
10 | 华为 | HW | 交换机 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 何晓健 | 17310889627 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 运营商高级维保7x24xNBD发出 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 到货后三年 |  |  | 是 | 4008229999 |  | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 120分钟 | 7×24*10分钟 | 120分钟 | 7×24*10分钟
6 | 迪普 | EV_S_DPX | 防火墙 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 姚丽莉 | 18611329140 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4006100598 |  | 4006100598 | 无 | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟
7 | 山石 | HILLSTONE | 防火墙 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | / | / | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4008286655 |  | 4008286655 | 无 | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟
10 | 安恒 | AH | 安全设备 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 左志民 | 18910175320 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 运营商高级维保7x24xNBD发出 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 到货后三年 |  |  | 是 | 4006059110 |  | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟
9 | 深信服 | EV_S_SXF | 安全设备 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 田垚 | 17747963091 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 技术支持、故障处理、备件跟换 | 到货后三年 |  |  | 是 | 4006306430 | 田垚 | 17747963091 | 田垚 | 17747963091 | 田垚 | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟
5 | 奇安信 | QAX | 安全设备 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 熊辉 | 18701009869 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 运营商高级维保7x24xNBD发出 | 技术支持、故障处理、备件跟换 | 到货后三年 |  |  | 是 | 95015 |  | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟
| 绿盟科技 | EV_S_NSFOCUS | 安全设备 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 王晋北 | 13301331382 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 三年 |  |  | 是 | 4008186868 |  | / | / | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟
5 | Avocent | EV_S_Avocent | 串口设备 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 郭钟元 | 18515294666 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 到货后三年 | 技术支持、故障处理、备件跟换 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4008876510 |  | 4008876526 | 无 | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟
5 | 天融信 | EV_S_TG | 安全设备 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | 孙志 | 18621774035 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 到货后三年 | 技术支持、故障处理、备件跟换 | 终验后两年 |  |  | 是 | 4006105119 |  | 4008876526 | 无 | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟
5 | 启明星辰 | QMXC | 安全设备 | 取设备清单云调型号 | 从设备清单中取同型号数量（需小计） | 取机房地址 | / | / | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 到货后三年 | 技术支持、故障处理、备件跟换 | 终验后两年 |  |  | 是 | 8008106038 |  | 4008876526 | 无 | / | / | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟 | 不间断处理至恢复正常运行 | 7×24*10分钟