## 售后服务信息表（ 硬件部分）
中国电信天翼云2022年内蒙古一城一池建设工程赤峰等7个地市单项工程（赤峰节点）（硬件部分） | [19 empty] | 第一联系人 |  | 第二联系人
序号 | 厂家 | 设备类型 | 型号 | 序列号 | 数量 | 位置 | 原厂联系人 | 联系方式 | 是否第三方代理 | 代理联系人 | 联系方式 | 原厂维保证明和协议文本 | 服务等级 | 服务内容 | 维保时间 | 服务开始日期 | 服务截止日期 | 维保期间是否可以得到原厂支持 | 400/800电话 | 姓名 | 联系方式 | 姓名 | 联系方式 | 入机房备案人员（多名） | 备品和存放位置 | 设备维保响应时间（一般性通信故障） | 恢复设备正常运行时间（一般性通信故障） | 设备维保响应时间（重大通信故障） | 恢复设备正常运行时间（重大通信故障） | 响应服务时间
1 | 浪潮 | 服务器 | NF5280 |  | 22 | 赤峰市电信大楼6层数据机房 | 张冕峰 | 18811356022 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 7*24小时 | 设备故障的远程和现场诊断, 修理 | 到货后三年 |  |  | 是 | 4008600011 | 张冕峰 | 18811356022 | 李嘉磊 | 15247144297 | 李嘉磊，刘洋，李浩杰，王旭东 | 北京，上海，广州，内蒙等全国各地库房 | 电话响应时间：< 10分钟； 远程接入响应时间：< 15分钟； 到达现场时间：见“路途时限表”。 紧急故障恢复时间：< 4小时 | 电话响应时间：< 10分钟； 远程接入响应时间：< 15分钟； 到达现场时间：见“路途时限表”。 紧急故障恢复时间：< 4小时 | 电话响应时间：< 10分钟； 远程接入响应时间：< 15分钟； 到达现场时间：见“路途时限表”。 紧急故障恢复时间：< 4小时 | 电话响应时间：< 10分钟； 远程接入响应时间：< 15分钟； 到达现场时间：见“路途时限表”。 紧急故障恢复时间：< 4小时 | 7×24小时
2 | 中兴通讯 | 服务器 | ZX5300 |  | 27 | 赤峰市电信大楼6层数据机房 | 邓世龙 | 18447072651 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 一级 | 技术支持、故障处理、备件跟换 | 到货后三年 |  |  | 是 | 400-830-1118 | 邓世龙 | 18447072651 | 菅晓宇 | 18686047699 | 邓世龙、翟世全、孙志 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区银河南街（鄂尔多斯东街路南）水岸小镇四区A9座2单元1层101号 | 10分钟 | 120分钟 | 10分钟 | 60分钟 | 10分钟
3 | 中兴通讯 | 服务器 | ZX5500 |  | 18 | 赤峰市电信大楼6层数据机房 | 邓世龙 | 18447072651 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 一级 | 技术支持、故障处理、备件跟换 | 到货后三年 |  |  | 是 | 400-830-1118 | 邓世龙 | 18447072651 | 菅晓宇 | 18686047699 | 邓世龙、翟世全、孙志 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区银河南街（鄂尔多斯东街路南）水岸小镇四区A9座2单元1层101号 | 10分钟 | 120分钟 | 10分钟 | 60分钟 | 10分钟
4 | 华三 | 防火墙 | F5000-AI-20 |  | 2 | 赤峰市电信大楼6层数据机房 | 包鸿鹏 | 18610488558 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 三年 | 终验完成 | 终验后三年 | 是 | 4008100504 | 焦俊魁 | 17600073013 | 赵智华 | 18647963715 | 焦俊魁赵智华田浩 | 呼和浩特市 | 24小时 | 72小时 | 2小时 | 2小时 | 7×24小时
5 | 锐捷 | 核心交换机 | RG-N18018-X |  | 2 | 赤峰市电信大楼6层数据机房 | 江骏峰 | 18521304966 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 转运维后两年 |  |  | 是 | 4001001111 | 江骏峰 | 18521304966 | 黄瑞 | 18347140054 | 黄瑞 | 呼和浩特市 | 24小时 | 72小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时
6 | 锐捷 | 管理交换机 | RG-S5310-48GT4XS |  | 7 | 赤峰市电信大楼6层数据机房 | 江骏峰 | 18521304966 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 转运维后两年 |  |  | 是 | 4001001111 | 江骏峰 | 18521304966 | 黄瑞 | 18347140054 | 黄瑞 | 呼和浩特市 | 24小时 | 72小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时
7 | 锐捷 | 接入交换机 | RG-S6250-48XS8CQ |  | 18 | 赤峰市电信大楼6层数据机房 | 江骏峰 | 18521304966 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 转运维后两年 |  |  | 是 | 4001001111 | 江骏峰 | 18521304966 | 黄瑞 | 18347140054 | 黄瑞 | 呼和浩特市 | 24小时 | 72小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时
8 | 锐捷 | 接入交换机 | RG-S6510-48XS8CQ |  | 4 | 赤峰市电信大楼6层数据机房 | 江骏峰 | 18521304966 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 1、远程技术支持 2、现场技术支持 3、备件提供与更换 4、疑难问题升级机制 5、网站知识中心 6、在线自助培训 | 转运维后两年 |  |  | 是 | 4001001111 | 江骏峰 | 18521304966 | 黄瑞 | 18347140054 | 黄瑞 | 呼和浩特市 | 24小时 | 72小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时
9 | 深信服 | 防火墙 | AF-2000-B3200-TY |  | 2 | 赤峰市电信大楼6层数据机房 | 田垚 | 17747963091 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 技术支持、故障处理、备件跟换 | 到货后三年 |  |  | 是 | 4006306430 | 田垚 | 17747963091 | 田垚 | 17747963091 | 田垚 | 呼和浩特市 | 24小时 | 72小时 | 2小时 | 2小时 | 7×24小时
10 | 深信服 | VPN | VPN-1000 |  | 2 | 赤峰市电信大楼6层数据机房 | 田垚 | 17747963091 | 否 | / | / | 售后服务承诺函 | 标准 | 技术支持、故障处理、备件跟换 | 到货后三年 |  |  | 是 | 4006306430 | 田垚 | 17747963091 | 田垚 | 17747963091 | 田垚 | 呼和浩特市 | 24小时 | 72小时 | 2小时 | 2小时 | 7×24小时