## 说明（请勿修改此页内容）
模板名称 | 0号表-天翼云集成实施基本信息表
模板版本 | V3
模板描述 | 该信息表记录了集成实施的基本信息内容
模板说明 | 一、红色【Sheet】为信息补充修改项，灰色【Sheet】为字典类型表，不需要修改，可以查看。 二、网络设备、服务器设备【型号】取值就只能是型号，不能加入品牌。 三、红色sheet内容，请按此模板为准，如需修改，请修改后添加到修改内容记录里。 四、设备清单的【设备名称】列请和网络设备、服务器设备的【系统名称】保持一致，排除后缀。注：当有括号时请注意两个sheet名称统一。
根据0号表修改内容记录如下：
修改日期 | 版本修改内容 | 修改人
2022-08-10 | 1、0号表【服务器】表格标题“CPU、内存”与原不同，现改为copy的方式。 2. 设备配置获取方式调整：设备清单表格中去除设备名称为空的行，设备名称和配置作为配置主键 3. 0号表网络设备表格标题“设备版本号（厂商反馈）”与原规则定义不同，原格式为“设备版本号"做了修改 4. 0号表IP_VLAN_AS中缺失”私网管理“字段，增加了此字段 5、机架判断方式做了修改，考虑了机架数据形式：A01、202、0202、1020等类型。 6、转固表修改了【电话】列名改为【现场电话】 | 何宏生、王斐
2022-08-11 | 1、设备标牌功率、资产原值列的取值，可以从sheet【功耗表】【资产原值】 2、转固表：厂商联系方式和电话取值sheet【原厂售后电话】根据品牌匹配电话号码。 | 何宏生、王斐
2022-08-12 | 1、根据网络设备、服务器设备设里设备标签去匹配设备和型号，去【品牌字典表】里做校验。 如没有品牌和型号，提示：待确认 | 钱佳豪、何宏生、王斐
2022-08-16 | 1、05机柜导入表，增加【产品线】列，内容为“待确认” 2、机柜表优化了列：是否付费，类型，内容改为“待确认” | 张进文、何宏生、王斐
2022-08-16 | 1、为了让网络设备、服务器设备等表的型号、品牌更准确，现确定取值方式：通过0号表的网络设备、服务器设备表的型号值到【品牌字典表】里匹配型号和品牌。——谢方勇确认 | 何宏生、王斐
2022-08-19 | 1、01号表设备序列号取值报错-已修改 2、02、99号表增加了列名：SSD、SAS、SATA、硬盘配置。修改了操作系统的取值待确认 3、25号转固表表型号的取值改为：setJoinSheet 4、27号普罗米修斯表，mode取值改为直接copy0号表网络设备型号——张进文提出 5、31号网络设备4A纳管表资产名称（资产名称不能重复）取值为网络设备堆叠后的名称。 | 张进文、何宏生、王斐
2023-01-14 | 1、字典表新增大客户接入交换机角色:PSW 2、字典表管理汇聚交换机:MCS修改为MCSW | 刘灏瀚

## 字典表
分类 | 条目 | 内容 | 备注
网络设备资源类型 | RPE | 路由器 | 09表设备资源类型列字典
网络设备资源类型 | RCE | 路由器
网络设备资源类型 | CRT | 路由器
网络设备资源类型 | ART | 路由器
网络设备资源类型 | CSW | 交换机
网络设备资源类型 | HSW | 交换机
网络设备资源类型 | ASW | 交换机
网络设备资源类型 | MCSW | 交换机
网络设备资源类型 | MCS | 交换机
网络设备资源类型 | MSW | 交换机
网络设备资源类型 | SSW | 交换机
网络设备资源类型 | PSW | 交换机
网络设备资源类型 | HUB | 交换机
网络设备资源类型 | CFW | 防火墙
网络设备资源类型 | MFW | 防火墙
网络设备资源类型 | DFW | 防火墙
网络设备资源类型 | LB | 负载均衡
网络设备资源类型 | IPS | 安全设备
网络设备资源类型 | IDS | 安全设备
网络设备资源类型 | DDS | 安全设备
网络设备资源类型 | DPI | 安全设备
网络设备资源类型 | SEV | 计算设备
网络设备资源类型 | KVM | 计算设备
网络设备资源类型 | PC | 计算设备
网络设备资源类型 | NB | 计算设备
网络设备资源类型 | FCS | 存储设备
网络设备资源类型 | DA | 存储设备
网络设备资源类型 | WDM | 存储设备
网络设备资源类型 | OPA | 存储设备
网络设备资源类型 | SFT | 存储设备
网络设备资源类型 | OEC | 存储设备
网络设备资源类型 | SMC | 存储设备
网络设备资源类型 | PRC | 存储设备
网络设备资源类型 | ODF | 无源设备类
网络设备资源类型 | DDF | 无源设备类
网络设备资源类型 | OPS | 无源设备类
网络设备资源类型 | CB | 设备部件类
网络设备资源类型 | BD | 设备部件类
网络设备角色 | RPE | PE路由器 | 09表设备角色字典
网络设备角色 | RCE | CE路由器
网络设备角色 | CRT | 核心路由器(出口路由器)
网络设备角色 | ART | 接入路由器
网络设备角色 | CSW | 核心交换机
网络设备角色 | HSW | 汇聚交换机
网络设备角色 | ASW | 接入交换机
网络设备角色 | MCSW | 管理汇聚交换机
网络设备角色 | MCS | 管理汇聚交换机
网络设备角色 | MSW | 管理交换机
网络设备角色 | SSW | 串口交换机
网络设备角色 | PSW | 大客户接入交换机
网络设备角色 | HUB | 集线器
网络设备角色 | CFW | 核心防火墙
网络设备角色 | MFW | 管理专区防火墙
网络设备角色 | DFW | 等保专区防火墙
网络设备角色 | LB | 负载均衡设备
网络设备角色 | IPS | 入侵防护设备
网络设备角色 | IDS | 入侵检测设备
网络设备角色 | DDS | DDOS设备
网络设备角色 | DPI | DPI设备
网络设备角色 | SEV | 服务器
网络设备角色 | KVM | KVM网关
网络设备角色 | PC | 台式机
网络设备角色 | NB | 笔记本电脑
网络设备角色 | FCS | 光纤交换机
网络设备角色 | DA | 磁盘阵列
网络设备角色 | WDM | 波分设备
网络设备角色 | OPA | 光放大器
网络设备角色 | SFT | 单纤双向收发器
网络设备角色 | OEC | 光电转换器
网络设备角色 | SMC | 单多模转换器
网络设备角色 | PRC | 协议转换器
网络设备角色 | ODF | ODF
网络设备角色 | DDF | DDF
网络设备角色 | OPS | 分光器
网络设备角色 | CB | 刀片服务器
网络设备角色 | BD | 业务板卡
SNMP版本 | 其他 | V2C | 09表设备snmp版本
SNMP版本 | HP品牌 | V3
细分产品线 | 云存储（OOS）产品线 | 云存储（OOS）产品线 | 09表设备角色字典
细分产品线 | 云终端产品线 | 云终端产品线
细分产品线 | CDN产品线 | CDN
细分产品线 | 数据库产品线 | 数据库
细分产品线 | 云网融合产品线 | 云网融合产品线
细分产品线 | 弹性计算产品线 | 弹性计算产品线
细分产品线 | PaaS平台产品线 | PaaS平台产品线
细分产品线 | 弹性存储产品线 | 存储
细分产品线 | Zstack产品线 | 弹性计算产品线
细分产品线 | ZStack混合云 | 弹性计算产品线
细分产品线 | 自研混合云 | 弹性计算产品线
细分产品线 | 超融合产品线 | 边缘计算
网络设备层级 | CFW | 三层交换机
网络设备层级 | MFW | 三层交换机
网络设备层级 | DFW | 三层交换机
网络设备层级 | 其他 | 二层交换机
回环地址 | CFW | 127.0.0.1
回环地址 | MFW | 127.0.0.1
回环地址 | DFW | 127.0.0.1
回环地址 | 其他
4A-web资产 | CFW |  | 13表-4A资产信息-web
4A-web资产 | MFW
4A-web资产 | DFW
4A-web资产 | LB
4A-web资产 | IPS
4A-web资产 | IDS
4A-web资产 | DDS
4A-web资产 | DPI
4A-web资产 | FCS
4A-web资产 | DA
4A-web资产 | WDM
4A-web资产 | OPA
4A-web资产 | SFT
4A-web资产 | OEC
4A-web资产 | SMC
4A-web资产 | PRC
普罗米修斯 | RPE | 路由器 | 15表普罗米修斯
普罗米修斯 | RCE | 路由器
普罗米修斯 | CRT | 路由器
普罗米修斯 | ART | 路由器
普罗米修斯 | CSW | 交换机
普罗米修斯 | HSW | 交换机
普罗米修斯 | ASW | 交换机
普罗米修斯 | MCSW | 交换机
普罗米修斯 | MCS | 交换机
普罗米修斯 | MSW | 交换机
普罗米修斯 | PSW | 交换机
普罗米修斯 | CFW | 防火墙
普罗米修斯 | MFW | 防火墙
普罗米修斯 | DFW | 防火墙
普罗米修斯 | LB | 负载均衡
普罗米修斯 | IPS | 安全设备
普罗米修斯 | IDS | 安全设备
普罗米修斯 | DDS | 安全设备
普罗米修斯 | DPI | 安全设备
普罗米修斯 | FCS | 存储设备
普罗米修斯 | DA | 存储设备
普罗米修斯 | WDM | 存储设备
普罗米修斯 | OPA | 存储设备
普罗米修斯 | SFT | 存储设备
普罗米修斯 | OEC | 存储设备
普罗米修斯 | SMC | 存储设备
普罗米修斯 | PRC | 存储设备
采集机信息收纳 | KVM |  | 52采集机信息收纳
采集机信息收纳 | ESXI

## 厂商
厂商名称 | 代码 | 热线电话
中兴 | ZX | 4008301118
惠普 | HP | 4006103888
浪潮 | NF | 4008600011
超聚变 | CJB | 4000098999
华为 | HW | 4008229999
新华三 | H | 4008100504
戴尔 | DELL | 4008845117
烽火 | FH | 4008890787
曙光 | SG | 4008100466
联想 |  | 4001068888
锐捷 | RJ | 4008111000
浪商 |  | 4009400860
IBM |  | 4008101818
Vmware |  | 4008160688
奇安信 |  | 95015
安恒 | AH | 4006059110
绿盟 |  | 4008186868
深信服 |  | 73189770400
Avocent |  | 4008876526
Note on B1: work:与设备编码重复建议删除

## 型号
设备类型 | 型号 | 品牌
网络设备 | AX3030 | A10
网络设备 | AX3530 | A10
网络设备 | Thunder4430S | A10
网络设备 | Thunder930 | A10
网络设备 | ATI9924 | Allied Telesis
网络设备 | APV3520 | ArrayNetworks
网络设备 | ACS8000 | Avocent
网络设备 | 无 | DELL
网络设备 | DPX8000-A12 | DPtech
网络设备 | DPX8000-A5 | DPtech
网络设备 | FW1000-TA-N | DPtech
网络设备 | BV2000 | EXFO
网络设备 | BV3100 | EXFO
网络设备 | BIG-LTM-10250V | F5
网络设备 | BIG-LTM-3600 | F5
网络设备 | BIG-LTM-3900 | F5
网络设备 | BIG-LTM-4000S | F5
网络设备 | F5-BIG-LTM-10000 | F5
网络设备 | F5-BIG-LTM-i7000 | F5
网络设备 | VPR-LTM-C2400-AC | F5
网络设备 | FortiGate-3000D | Fortinet
网络设备 | FortiGate3950B | Fortinet
网络设备 | G2120 | HILLSTONE
网络设备 | M6110 | HILLSTONE
网络设备 | SG-HSM50-CN-036 | HILLSTONE
网络设备 | SG6000-E3965 | HILLSTONE
网络设备 | SG6000-E5760 | HILLSTONE
网络设备 | SG6000-M7260 | HILLSTONE
网络设备 | X6150-GS | HILLSTONE
网络设备 | 4x1Ex32KVM | HP
网络设备 | HP-KVM AF622A | HP
网络设备 | HP6500 | HP
网络设备 | HP8/80(光纤) | HP
网络设备 | HPDC04 | HP
网络设备 | HPDCX | HP
网络设备 | HPSN6500B | HP
网络设备 | HPSN8000B | HP
网络设备 | TFT7600G2 | HP
网络设备 | IBM system networking SAN F96 | IBM
网络设备 | IBM2498 | IBM
网络设备 | SAN96B | IBM
网络设备 | 5900D | 中兴
网络设备 | 5952G | 中兴
网络设备 | 5956 | 中兴
网络设备 | 5956D | 中兴
网络设备 | 5960 | 中兴
网络设备 | 5960-56QU-HC | 中兴
网络设备 | 8900E | 中兴
网络设备 | 8905E | 中兴
网络设备 | 8912E | 中兴
网络设备 | 9900 | 中兴
网络设备 | 9908-S | 中兴
网络设备 | 9908S | 中兴
网络设备 | M6000-18S | 中兴
网络设备 | M6000-8E | 中兴
网络设备 | M6000-8S | 中兴
网络设备 | M6000-8S Plus | 中兴
网络设备 | T8000 | 中兴
网络设备 | ZX5952 | 中兴
网络设备 | ZX5956 | 中兴
网络设备 | ZX5960 | 中兴
网络设备 | ZX5960-64DL | 中兴
网络设备 | ZX8905E | 中兴
网络设备 | ZX8908E | 中兴
网络设备 | ZX9908 | 中兴
网络设备 | ZX9916 | 中兴
网络设备 | ZXCTN9000-8EA | 中兴
网络设备 | ZXR10 8900E | 中兴
网络设备 | ZXR10 M6000-18S | 中兴
网络设备 | NPB-F1-48XE-BB | 光迅
网络设备 | OSP1200 | 光迅
网络设备 | ACS8048 | 力登
网络设备 | CC-E1-512 | 力登
网络设备 | DSX2-48 | 力登
网络设备 | DSX2-48M | 力登
网络设备 | DSXA-32 | 力登
网络设备 | DSXA-48 | 力登
网络设备 | RDSX2 | 力登
网络设备 | A2000-AK602 | 华三
网络设备 | AFC2120-G | 华三
网络设备 | CN3360B | 华三
网络设备 | CR16010H-F | 华三
网络设备 | F5000-AI-20 | 华三
网络设备 | F5000-M | 华三
网络设备 | H3C SecBlade IV ADE Module | 华三
网络设备 | ICG 6000 | 华三
网络设备 | ICG6000 | 华三
网络设备 | L5000-C | 华三
网络设备 | M9008-S | 华三
网络设备 | M9010 | 华三
网络设备 | MSR 36-60 | 华三
网络设备 | MSR810 | 华三
网络设备 | S10506X | 华三
网络设备 | S12500G-16SCB | 华三
网络设备 | S12500G-8SCB | 华三
网络设备 | S12508 | 华三
网络设备 | S12508F-AF | 华三
网络设备 | S12508G-AF | 华三
网络设备 | S12508M-AF | 华三
网络设备 | S12510-F | 华三
网络设备 | S12510F | 华三
网络设备 | S12516 | 华三
网络设备 | S12516F-AF | 华三
网络设备 | S12516G-AF | 华三
网络设备 | S12518 | 华三
网络设备 | S5120-58C-HI | 华三
网络设备 | S5130S-28S-HI | 华三
网络设备 | S5130S-28S-PWR-HI | 华三
网络设备 | S5130S-52S-HI | 华三
网络设备 | S5500 | 华三
网络设备 | S5500-58C | 华三
网络设备 | S5500-58C-HI-D | 华三
网络设备 | S5528 | 华三
网络设备 | S5530C-EI-D | 华三
网络设备 | S5530F-EI-D | 华三
网络设备 | S5552F-EI-D | 华三
网络设备 | S5552S-EI-D | 华三
网络设备 | S5554C | 华三
网络设备 | S5554C-EI-D | 华三
网络设备 | S5554S-EI-D | 华三
网络设备 | S5800-56C | 华三
网络设备 | S5820 | 华三
网络设备 | S5820V2 | 华三
网络设备 | S5820V2-48S | 华三
网络设备 | S5820V2-52QF | 华三
网络设备 | S6520X-16ST-SI | 华三
网络设备 | S6520X-54QC-EI | 华三
网络设备 | S6825-54HF | 华三
网络设备 | S6850 | 华三
网络设备 | S6850-56HF | 华三
网络设备 | S6900 | 华三
网络设备 | S6900-2F | 华三
网络设备 | S6900-54HQF-F | 华三
网络设备 | S6900-54QF-F | 华三
网络设备 | S7600 | 华三
网络设备 | S7606 | 华三
网络设备 | S7610 | 华三
网络设备 | S9850-32H | 华三
网络设备 | SecCenter CSAP | 华三
网络设备 | SecPath F1070 | 华三
网络设备 | SecPath F5000-M | 华三
网络设备 | SN3600B | 华三
网络设备 | SR6604 | 华三
网络设备 | SysScan-AK810 | 华三
网络设备 | T9000 | 华三
网络设备 | T9008-S | 华三
网络设备 | WA4320 | 华三
网络设备 | WA5530-SI | 华三
网络设备 | WX2560H | 华三
网络设备 | WX3520H | 华三
网络设备 | 华三FW | 华三
网络设备 | AP3050DE | 华为
网络设备 | CE-FWA | 华为
网络设备 | CE12804 | 华为
网络设备 | CE12804S | 华为
网络设备 | CE12808 | 华为
网络设备 | CE12808S | 华为
网络设备 | CE12816 | 华为
网络设备 | CE16808 | 华为
网络设备 | CE16816 | 华为
网络设备 | CE5850 | 华为
网络设备 | CE5855 | 华为
网络设备 | CE6850 | 华为
网络设备 | CE6851-48S6Q-HI | 华为
网络设备 | CE6855 | 华为
网络设备 | CE6857-48S6CQ-EI | 华为
网络设备 | CE6857F-48S6CQ | 华为
网络设备 | CE6860 | 华为
网络设备 | CE6865-48S8CQ-EI | 华为
网络设备 | CE6881-48S6CQ | 华为
网络设备 | CE7850 | 华为
网络设备 | CE7855 | 华为
网络设备 | CE88 | 华为
网络设备 | CE8850-64CQ-EI | 华为
网络设备 | CE8860-4C-EI-B | 华为
网络设备 | CE8861-4C-EI | 华为
网络设备 | CE9860-4C-EI-B | 华为
网络设备 | CX600-X8A | 华为
网络设备 | Eudemon1000E-G5 | 华为
网络设备 | Eudemon8000E-X3 | 华为
网络设备 | Eudemon8000E-X8 | 华为
网络设备 | H12508 | 华为
网络设备 | H5230 | 华为
网络设备 | HW12808 | 华为
网络设备 | HW5384 | 华为
网络设备 | NE40E-X16 | 华为
网络设备 | NE40E-X8 | 华为
网络设备 | NE5000E | 华为
网络设备 | NIP6860 | 华为
网络设备 | OptiX OSN 9600 | 华为
网络设备 | S5130-52X-SI | 华为
网络设备 | S5300 | 华为
网络设备 | S5320-52P-SI-AC | 华为
网络设备 | S5320-52X-SI-AC | 华为
网络设备 | S5328C | 华为
网络设备 | S5335-S32ST4X | 华为
网络设备 | S5335-S48T4X | 华为
网络设备 | S5335-S48T4X-A | 华为
网络设备 | S5352 | 华为
网络设备 | S5352C | 华为
网络设备 | S5352C-EI | 华为
网络设备 | S5720-28X-SI | 华为
网络设备 | S5720-52X-SI | 华为
网络设备 | S5720-52X-SI-AC | 华为
网络设备 | S5720S-28P-SI-AC | 华为
网络设备 | S5720S-28X-SI-AC | 华为
网络设备 | S5735-S48T4X | 华为
网络设备 | S9300X | 华为
网络设备 | S9300X-8 | 华为
网络设备 | S9303 | 华为
网络设备 | S9306 | 华为
网络设备 | S9308 | 华为
网络设备 | S9312 | 华为
网络设备 | SNS2248 | 华为
网络设备 | SNS3096 | 华为
网络设备 | USG18600 | 华为
网络设备 | USG9560 | 华为
网络设备 | S6324 | 华硕
网络设备 | HD_24-16G-0R | 华讯
网络设备 | BC620 | 博科
网络设备 | BC6505 | 博科
网络设备 | BC6510 | 博科
网络设备 | BC6520 | 博科
网络设备 | BC7800 | 博科
网络设备 | DCX8514 | 博科
网络设备 | DCX8518 | 博科
网络设备 | DS5300B | 博科
网络设备 | G610 | 博科
网络设备 | SI-1216 | 博科
网络设备 | QM18600 | 启明星辰
网络设备 | USG-FW-18600-T-NF20800-DG9R | 启明星辰
网络设备 | DLP-71878 | 天融信
网络设备 | TF-72178-Virus | 天融信
网络设备 | TG-61040 | 天融信
网络设备 | TopFilter-8000 | 天融信
网络设备 | NSG8000 | 奇安信
网络设备 | AH2680 | 安恒
网络设备 | DAS-Gateway V3.0 | 安恒
网络设备 | DAS-NGFW12900 | 安恒
网络设备 | DAS-NGFW4900 | 安恒
网络设备 | SN0148 | 宏正
网络设备 | ICS3000 | 德讯
网络设备 | OCS2018 | 德讯
网络设备 | OCS2048 | 德讯
网络设备 | HB3000 | 思福迪
网络设备 | ASA5585 | 思科
网络设备 | ASR1006 | 思科
网络设备 | ASR9010 | 思科
网络设备 | MDS9148 | 思科
网络设备 | MDS9506 | 思科
网络设备 | N7000 | 思科
网络设备 | N7010 | 思科
网络设备 | N9516 | 思科
网络设备 | N9K-C9372 | 思科
网络设备 | ACTA3880 | 恒为
网络设备 | ACTA4300 | 恒为
网络设备 | EP8120 | 恒为
网络设备 | ExProbe7048A-102 | 恒为
网络设备 | ACT-EB6400 | 恒光
网络设备 | RIS-ACT6400 | 恒光
网络设备 | FS9000 | 恒扬
网络设备 | H6520 | 日立
网络设备 | S640-G20 | 曙光
网络设备 | SWG620 | 曙光
网络设备 | OEO6500B | 欣诺
网络设备 | SFC7048 | 欣诺
网络设备 | SPI1000 | 欣诺
网络设备 | SPI8280 | 欣诺
网络设备 | ST-13-SM-631 | 欣诺
网络设备 | ST-14-SM-7:1:1:1 | 欣诺
网络设备 | R8000-10E | 烽火
网络设备 | ISCOM3048G-4C | 瑞斯康达
网络设备 | ISCOM3052G | 瑞斯康达
网络设备 | ISCOM3948XF-4Q | 瑞斯康达
网络设备 | DCRS-5750 | 神州数码
网络设备 | NG5506SX-CTC | 科来
网络设备 | ADS NX5-6025E | 绿盟科技
网络设备 | ADSNX3-HD2500 | 绿盟科技
网络设备 | DASNX5-E10000C | 绿盟科技
网络设备 | LASNX3-L6100 | 绿盟科技
网络设备 | NFNX5-CH9350 | 绿盟科技
网络设备 | NFNX5-HD6300 | 绿盟科技
网络设备 | NIPSNX3-HD4200 | 绿盟科技
网络设备 | NIPSNX5-N15000A | 绿盟科技
网络设备 | NX3-HD2100C | 绿盟科技
网络设备 | NX5 | 绿盟科技
网络设备 | OSMSNX3-2000C | 绿盟科技
网络设备 | SAGNX3-HDU1600 | 绿盟科技
网络设备 | SASNX5-6010B | 绿盟科技
网络设备 | SASNX5-W6600 | 绿盟科技
网络设备 | SIESNX3-4000A | 绿盟科技
网络设备 | WAFNX3-P8000A | 绿盟科技
网络设备 | USM1000 | 观安
网络设备 | 8700 | 迈络思
网络设备 | 8790 | 迈络思
网络设备 | 1000-TA-17N | 迪普
网络设备 | ADX3000 | 迪普
网络设备 | ATENSN0148-AX-Z | 迪普
网络设备 | FW1000-TM-C | 迪普
网络设备 | LSW3620-24GT4XGS | 迪普
网络设备 | X2K | 迪普
网络设备 | 迪普DPX8000 | 迪普
网络设备 | 迪普FW1000 | 迪普
网络设备 | 迪普IPS2000-TA-C | 迪普
网络设备 | H7606 | 锐捷
网络设备 | N18010-X | 锐捷
网络设备 | N18018-X | 锐捷
网络设备 | RG-N18010-X | 锐捷
网络设备 | RG-N18018-X | 锐捷
网络设备 | RG-S5310-48GT4XS | 锐捷
网络设备 | RG-S5750V2-48GT4XS-L | 锐捷
网络设备 | RG-S5760C-48GT4XS-X | 锐捷
网络设备 | RG-S6250-48XS8CQ | 锐捷
网络设备 | RG-S6510-48VS8CQ | 锐捷
网络设备 | S5310-48GT4XS-E | 锐捷
网络设备 | S5310-48GT4XS-P-E | 锐捷
网络设备 | S5750C-48GT4XS-H | 锐捷
网络设备 | S5750C-48GT4XS-X | 锐捷
网络设备 | S5750V2-48GT4XS-L | 锐捷
网络设备 | S5760C-48GT4XS-X | 锐捷
网络设备 | S6220-48XS6QXS-H | 锐捷
网络设备 | S6250-48XS8CQ | 锐捷
网络设备 | S6510-48VS8CQ | 锐捷
网络设备 | S6510-4C | 锐捷
网络设备 | 2288HV6 | 超聚变
服务器（物理机） | 2288HV5 | 超聚变
服务器（物理机） | 5288 V6 | 超聚变
服务器（物理机） | HJ210-BDRBP | 北京泰福特电子科技有限公司
服务器（物理机） | XBD241 | 北斗时频
服务器（物理机） | Poly_NPMD_V1.0 | 宝利信通
服务器（物理机） | PR2740TP | 宝德
服务器（物理机） | 5952G | 中兴
服务器（物理机） | R5300G3 | 中兴
服务器（物理机） | R5500G4 | 中兴
服务器（物理机） | R8500G3 | 中兴
服务器（物理机） | ZX R5300 G4 | 中兴
服务器（物理机） | ZXCLOUD R5300 G4X | 中兴
服务器（物理机） | ZXF20R2200 | 中兴
服务器（物理机） | 中兴I8300G2 | 中兴
服务器（物理机） | 中兴R4300G2 | 中兴
服务器（物理机） | RL1100 | 东方博盾
服务器（物理机） | 无 | 德讯
服务器（物理机） | FitServer G4A60 V5 | 烽火
服务器（物理机） | FitServer H2400 V5 | 烽火
服务器（物理机） | FitServer R2200 | 烽火
服务器（物理机） | FitServer R2200 V5 | 烽火
服务器（物理机） | FitServer R2400 V5 | 烽火
服务器（物理机） | FitServer R4200 | 烽火
服务器（物理机） | ATENSN0148-AX-Z | 迪普
服务器（物理机） | FW1000-TM-C | 迪普
服务器（物理机） | 7200Z | DELL
服务器（物理机） | DCS8000 | DELL
服务器（物理机） | R630 | DELL
服务器（物理机） | R730 | DELL
服务器（物理机） | R740 | DELL
服务器（物理机） | R920 | DELL
服务器（物理机） | Apollo 4500 | HP
服务器（物理机） | Apollo 4530 | HP
服务器（物理机） | BL460C-G8 | HP
服务器（物理机） | BL660C | HP
服务器（物理机） | DL360P-G8 | HP
服务器（物理机） | HP DL380p Gen8 | HP
服务器（物理机） | HP4510 | HP
服务器（物理机） | HP4510-G9 | HP
服务器（物理机） | HPDL380-G7 | HP
服务器（物理机） | HPDL560 | HP
服务器（物理机） | HPDL580 | HP
服务器（物理机） | HPDL580-G7 | HP
服务器（物理机） | HPDL580-G8 | HP
服务器（物理机） | HPE DL380 Gen9 | HP
服务器（物理机） | HPE DL380Gen10 | HP
服务器（物理机） | HPE DL560Gen10 | HP
服务器（物理机） | HPSL4540 | HP
服务器（物理机） | NX360M4 | IBM
服务器（物理机） | P750+ | IBM
服务器（物理机） | x3550M | IBM
服务器（物理机） | x3550M4 | IBM
服务器（物理机） | x3650M4 | IBM
服务器（物理机） | x3850X5 | IBM
服务器（物理机） | x3850X6 | IBM
服务器（物理机） | SJJ1212 | 三未信安
服务器（物理机） | 5952G | 中兴
服务器（物理机） | R5300G3 | 中兴
服务器（物理机） | R5500G4 | 中兴
服务器（物理机） | R8500G3 | 中兴
服务器（物理机） | ZX R5300 G4 | 中兴
服务器（物理机） | ZXCLOUD R5300 G4X | 中兴
服务器（物理机） | ZXF20R2200 | 中兴
服务器（物理机） | 中兴I8300G2 | 中兴
服务器（物理机） | 中兴R4300G2 | 中兴
服务器（物理机） | H620-G30 | 中科可控
服务器（物理机） | SURF-RIS-30003 | 亚鸿世纪
服务器（物理机） | H3C R4950G3 | 华三
服务器（物理机） | S12500G-16SCB | 华三
服务器（物理机） | UniServer R4300 G3 | 华三
服务器（物理机） | UniServer R4900 G3 | 华三
服务器（物理机） | UniServer R5300 G3 | 华三
服务器（物理机） | 1288H V5 | 华为
服务器（物理机） | 2288H V5 | 华为
服务器（物理机） | 2288X V5 | 华为
服务器（物理机） | 2488H V5 | 华为
服务器（物理机） | 5288 V5 | 华为
服务器（物理机） | 5288V3 | 华为
服务器（物理机） | BV622.0.3.a | 华为
服务器（物理机） | BV622.0.3.j | 华为
服务器（物理机） | BV642.0.0.x | 华为
服务器（物理机） | BV644 | 华为
服务器（物理机） | BV644.0.0.j | 华为
服务器（物理机） | BV650.0.7.0 | 华为
服务器（物理机） | DPA3230 | 华为
服务器（物理机） | Eudemon8000E-X8 | 华为
服务器（物理机） | G5500 | 华为
服务器（物理机） | G560 V5 | 华为
服务器（物理机） | HV601 | 华为
服务器（物理机） | HV601.0.5.h | 华为
服务器（物理机） | HV601.0.5.j | 华为
服务器（物理机） | HV602 | 华为
服务器（物理机） | HV602.0.5.h | 华为
服务器（物理机） | HV602.0.5.j | 华为
服务器（物理机） | HV603 | 华为
服务器（物理机） | HV603.0.5.h | 华为
服务器（物理机） | HV603.0.6.j | 华为
服务器（物理机） | HW2288H | 华为
服务器（物理机） | HWT3200 | 华为
服务器（物理机） | HWT3500 | 华为
服务器（物理机） | HWT8000 | 华为
服务器（物理机） | HWX6800XH620 | 华为
服务器（物理机） | NV601 | 华为
服务器（物理机） | NV602 | 华为
服务器（物理机） | NV603.0.3.h | 华为
服务器（物理机） | OceanStor Pacific 9540 | 华为
服务器（物理机） | RH1288 V3 | 华为
服务器（物理机） | RH1288H V3 | 华为
服务器（物理机） | RH2285H | 华为
服务器（物理机） | RH2288 V3 | 华为
服务器（物理机） | RH2288H V3 | 华为
服务器（物理机） | RH2288V2 | 华为
服务器（物理机） | RH2488V2 | 华为
服务器（物理机） | RH5288 V3 | 华为
服务器（物理机） | RH5288H V3 | 华为
服务器（物理机） | RH5855 V3 | 华为
服务器（物理机） | RH5885 | 华为
服务器（物理机） | RH5885 V3 | 华为
服务器（物理机） | RH5885H V3 | 华为
服务器（物理机） | S6800 | 华为
服务器（物理机） | SV604.0.3.0 | 华为
服务器（物理机） | SV605.0.3.0 | 华为
服务器（物理机） | SV645 | 华为
服务器（物理机） | SV645.0.0.j | 华为
服务器（物理机） | SV646 | 华为
服务器（物理机） | SV646.0.2.0 | 华为
服务器（物理机） | SV646.0.7.j | 华为
服务器（物理机） | SV646.0.9.j | 华为
服务器（物理机） | SV648 | 华为
服务器（物理机） | SV664 | 华为
服务器（物理机） | SV664.0.7.j | 华为
服务器（物理机） | TaiShan2280 V2 | 华为
服务器（物理机） | Taishan 200 2280 | 华为
服务器（物理机） | X6000 | 华为
服务器（物理机） | X6000DH320V2 | 华为
服务器（物理机） | XH620 | 华为
服务器（物理机） | XH628 | 华为
服务器（物理机） | 超强F520-M1+ | 同方
服务器（物理机） | 超强K620 | 同方
服务器（物理机） | 超强K640 | 同方
服务器（物理机） | V-IAMS-3A | 启明星辰
服务器（物理机） | V-IAMS-4A | 启明星辰
服务器（物理机） | V-IAMS-4A-Database | 启明星辰
服务器（物理机） | VBH-Dataserver-4200 | 启明星辰
服务器（物理机） | VBH-Portal-4200 | 启明星辰
服务器（物理机） | VBH-Portal-4800 | 启明星辰
服务器（物理机） | VBH-Server-3200 | 启明星辰
服务器（物理机） | VBH-Server-3800 | 启明星辰
服务器（物理机） | CX50-G25 | 曙光
服务器（物理机） | CX50-G35 | 曙光
服务器（物理机） | I620-G10 | 曙光
服务器（物理机） | I620-G20 | 曙光
服务器（物理机） | I620-G30 | 曙光
服务器（物理机） | I620-G40 | 曙光
服务器（物理机） | I620-G40 | 曙光
服务器（物理机） | I840-G25 | 曙光
服务器（物理机） | I840-G30 | 曙光
服务器（物理机） | R5230HA | 曙光
服务器（物理机） | R6230HA | 曙光
服务器（物理机） | S640-G20 | 曙光
服务器（物理机） | S640-G30 | 曙光
服务器（物理机） | SGH620-G30 | 曙光
服务器（物理机） | SGI620 | 曙光
服务器（物理机） | SGS640 | 曙光
服务器（物理机） | TC4600T | 曙光
服务器（物理机） | DS-VE22S-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
服务器（物理机） | CS5250H | 浪潮
服务器（物理机） | NF5180M5 | 浪潮
服务器（物理机） | NF5270M3 | 浪潮
服务器（物理机） | NF5270M4 | 浪潮
服务器（物理机） | NF5280M4 | 浪潮
服务器（物理机） | NF5280M5 | 浪潮
服务器（物理机） | NF5280M6 | 浪潮
服务器（物理机） | NF5288M5 | 浪潮
服务器（物理机） | NF5460M4 | 浪潮
服务器（物理机） | NF5466M5 | 浪潮
服务器（物理机） | NF5466M6 | 浪潮
服务器（物理机） | NF5468M5 | 浪潮
服务器（物理机） | NF5468M6 | 浪潮
服务器（物理机） | NF5476M5 | 浪潮
服务器（物理机） | NF8460 | 浪潮
服务器（物理机） | NF8460M3 | 浪潮
服务器（物理机） | NF8480M4 | 浪潮
服务器（物理机） | NF8480M5 | 浪潮
服务器（物理机） | SA5212M4 | 浪潮
服务器（物理机） | SA5212M5 | 浪潮
服务器（物理机） | 无 | 牙木
服务器（物理机） | AIO-510 | 联想
服务器（物理机） | SR860 V2 | 联想
服务器（物理机） | SR950 | 联想
服务器（物理机） | X1 | 联想
服务器（物理机） | 2028R-DE2CR24L | 融科联创(天津)信息技术有限公司
服务器（物理机） | 至翔R520 | 长城
安全设备 | F12000 | 奇安信
安全设备 | G9500 | 奇安信
安全设备 | NSV1100 | 奇安信
安全设备 | NSV1200 | 奇安信
安全设备 | NSG6000 | 奇安信
安全设备 | NSG9000 | 奇安信
安全设备 | NSG8000 | 奇安信
安全设备 | TSS10000-S58 | 奇安信
安全设备 | A2000-AK602 | 华三
安全设备 | AFC2120-G | 华三
安全设备 | S10506X | 华三
安全设备 | SecCenter CSAP | 华三
安全设备 | SysScan-AK810 | 华三
安全设备 | T9000 | 华三
安全设备 | T9008-S | 华三
安全设备 | AF-2000 | 深信服
安全设备 | AC-1000 | 深信服
安全设备 | GAP-1000-E640 | 深信服
安全设备 | OSM-1000 | 深信服
安全设备 | RAY20G | 深信服
安全设备 | RayADS | 深信服
安全设备 | RayADS-40G | 深信服
安全设备 | SIP-Logger- A600 | 深信服
安全设备 | STA-100-B2600 | 深信服
安全设备 | SXF1000B | 深信服
安全设备 | SXF1000C | 深信服
安全设备 | VPN-1000 | 深信服
安全设备 | DAS-A3000 | 安恒
安全设备 | DAS-Tcloud-3500 | 安恒
安全设备 | DAS-USM3000 | 安恒
安全设备 | Guard3000-TA-XI | 安恒
安全设备 | WAF-10000TG-02 | 安恒
安全设备 | E1000E-G5 | 华为
安全设备 | E1000E-N3 | 华为
安全设备 | E1000E-N5 | 华为
安全设备 | E1000E-N7 | 华为
安全设备 | E1000E-N7E | 华为
安全设备 | E1000E-X6 | 华为
安全设备 | E200E-G85 | 华为
安全设备 | E8000E-X3 | 华为
安全设备 | Eudemon1000E-G55 | 华为
安全设备 | HWE8KE | 华为
安全设备 | IDS(NIP6680) | 华为
安全设备 | SVN5830 | 华为
安全设备 | CX600-X8 | 华为
安全设备 | NE40E-X16 | 华为
安全设备 | NE40E-X3 | 华为
安全设备 | NE40E-X8A | 华为
安全设备 | Anti-DDoS12004 | 华为
安全设备 | AntiDDoS8030 | 华为
安全设备 | AntiDDoS8080 | 华为
安全设备 | IPS6515E | 华为
安全设备 | OOS412S01 | 华为
安全设备 | AF-2000-B3200-TY | 深信服
安全设备 | SXF2000 | 深信服
安全设备 | 深信服VPN-7050-L | 深信服
| H6900 | 华为

## 字典表-备份
分类 | 条目 | 内容 | 备注
品牌 | HW | 华为
品牌 | ZX | 中兴
品牌 | CJB | 超聚变
品牌 | NF | 浪潮
品牌 | DELL | 戴尔
品牌 | H | 华三
品牌 | RJ | 锐捷
品牌 | ACS | Avocent
品牌 | QAX | 奇安信
品牌 | SXF | 深信服
品牌 | AH | 安恒
品牌 | HPE | HP
网络设备类型 | 交换机 | 交换机
网络设备类型 | 防火墙 | 防火墙
网络设备类型 | 网闸 | 网闸
网络设备类型 | VPN | VPN
网络设备类型 | 抗DDOS | 抗DDOS
网络设备角色 | ASW | 接入交换机
网络设备角色 | ASWM | 接入交换机 | 新增
网络设备角色 | CSW | 核心交换机
网络设备角色 | MSW | 管理交换机
网络设备角色 | AFW | 接入防火墙
网络设备角色 | CFW | 核心防火墙
网络设备角色 | MFW | 管理防火墙
网络设备角色 | SSW | 串口交换机
网络设备管理员 | 账号 | AutoDevOps
网络设备管理员 | 密码 | Automation@2022
网络设备用户 | 账号 | yundiao_read
网络设备用户 | 密码 | yundiaoCOC2016
服务器管理员 | 账号 | Administrator
服务器管理员 | 密码 | Ctyun@2022
服务器用户 | 账号 | ydview
服务器用户 | 密码 | yd@sj1507
SNMP版本 | 其他品牌 | V2C
SNMP版本 | HP品牌 | V3
SNMP V3 | SNMPv3安全级别 | authPriv
SNMP V3 | SNMPv3用户名 | ydview
SNMP V3 | SNMPv3认证密码 | yd@sj1507
SNMP V3 | SNMPv3认证协议 | SHA
SNMP V3 | SNMPv3加密密码 | yd@sj1507
SNMP V3 | SNMPv3加密协议 | AES
网络设备 | 设备标牌功率 | 待确认
网络设备 | 资产原值 | 待确认
网络设备 | 到货时间 | 待确认
服务器设备 | 设备标牌功率 | 待确认
服务器设备 | 资产原值 | 待确认
服务器设备 | 到货时间 | 待确认
服务器 | 业务类型 | 公有云 | 待确认
服务器 | 业务类型 | 私有云 | 待确认

## SNMP
服务器厂商 | SNMP参数 | trap参数 | 备注
HPE | COC2016 Status：Enabled SNMP Port：161 SNMPv3 Engine ID：保持默认 SNMPv3 Inform Retry：保持默认 SNMPv3 Inform Time Interval(Seconds)：保持默认 | COC2016 SNMPv1 Trap ydview SHA yd@sj1507 AES yd@sj1507
浪潮 | 设备默认配置(页面不支持配置)，无需关注 | SNMP Trap告警设置 Trap版本： v2c 事件严重性： 所有 团体名 ： yundiaoCOC2016 端口号 ： 5005 事件过滤器 传感器类型： 所有传感器 传感器名称： 所有传感器 告警策略设置 No. 启用 告警类型 LAN通道 告警目标 动作 1 勾选 snmp 专用管理口 云调采集机1 2 勾选 snmp 专用管理口 云调采集机2
华为 | SNMPv3 ：开启 超长口令：开启 SNMPv3鉴权算法： SHA1 SNMPv3加密算法： AES | 告警Trap报文通知设置 Trap功能： 开启 Trap版本： SNMPv2c Trap模式： OID模式 Trap主机标识： 单板序列号 告警发送级别： 正常 设置Trap服务器和报文格式 序号 当前状态 带内转发 Trap服务器地址 Trap端口 1 启用 停用 云调采集机地址1 162/5005 2 启用 停用 云调采集机地址2 162/5005 | 2288HV5
| 菜单：配置-服务-SNMP配置 ——SNMP服务—— SNMP V3 开启 ——SNMP V3算法—— SNMP V3鉴权算法：SHA SNMP V3加密算法：AES | COC2016 项目 启用 Trap接收地址 Trap端口 发送格式 Trap1 勾选 云调采集机地址1 5005/162 Time,Sensor,Event,Severity,Event Code Trap2 勾选 云调采集机地址2 5005/162 Time,Sensor,Event,Severity,Event Code | RH5885 V3
DELL | COC2016 SNMP协议：全部 SNMP查找端口号：161 | SNMP陷阱配置 目标号码 状态 目标地址 snmp v3用户 测试ipmi陷阱 警报目标1 勾选 云调采集机1 无 发送 警报目标2 勾选 云调采集机2 无 发送
烽火 | SNMP设定 SNMPV2 启用 只读团体名：yundiaoCOC2016 | 警报 告警级别：信息级以上 目标地址：云调采集机1 云调采集机2
华三 | COC2016 | COC2016 SNMP告警目标地址：云调采集机地址1 云调采集机地址2
中兴 | SNMP服务 snmp服务 勾选 开启 关闭 共同体名 只读团体名：yundiaoCOC2016 读写团体名：保持默认，不做要求 IP地址 掩码 读写端口号 161 | Trap联合体 yundiaoCOC2016 新建 修改 删除 版本号 服务器地址 服务器端口号 用户名 安全级别 认证模式 鉴权模式 V2 云调采集机1 5005 - - - - V2 云调采集机2 5005 - - - -

## 带外账户
ID | 设备种类 | 涉及部门 | 用户名 | 密码 | 权限
2 | 服务器 | ALL | Administrator | Ctyun@2022 | 管理员
3 | 服务器 | 研一 | yfadmin | Ctyun@2022 | 管理员
4 | 服务器 | 研二 | ydnadmin | Ctyun@2022 | 管理员
4 | 服务器 | 研三 | iloadmin | Ctyun@2022 | 管理员
5 | 服务器 | 研一 | ironic | Ctyun@2022 | 管理员
6 | 服务器 | ALL | ydview | yd@sj1507 | 用户
7 | 服务器 | ALL | AutoDevOps | Automation@2022 | 管理员
8 | 服务器 | ALL | jcfadmin | jcfadmin@2021 | 管理员
NA | 网络设备 | ALL | sdnadmin | ProSDN2020 | 管理员
NA | 网络设备 | ALL | openstackadmin | Pr@ject2018 | 管理员 | 非云主机接入交换机（千兆、万兆、25G，带外）,openstackadmin和sdnadmin均为只读权限
NA | 网络设备 | ALL | AutoDevOps | Automation@2022 | 管理员
NA | 网络设备 | ALL | COC_operator | Pr@ject2018 | 管理员
NA | 网络设备 | ALL | COC_monitor | Pr@ject94 | 用户
NA | 网络设备 | ALL | yundiao_read | yundiao*&COC2016 | 用户 | 奇安信密码：yundiao@COC2016

## VM规划
[6 empty] | Bridge Name | [6 empty] | os_manage | storage_manage | zabbix_eShield
系统名称 | 虚拟机名称 | ssh/rdp port | 配置 | 账户密码 | 公网IP | os_manage/22 | storage_manage/23 | zabbix_eShield/24 | sdn_manage | CN2/25 | last | 1107 | 150/170 | 151/171 | 153/173
XXXX-vcpe | XXXX-vcpe-10e153e111e220 |  | 8C8G/200G | root/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | 10.153.111.220/22 | NA | NA | NA | NA | 220 | 10.14.86. | 10.153.111. | 10.153.113. | 10.153.117.
XXXX-yum-server | XXXX-yum-server-10e153e111e241 |  | 8c32g/5TB | root/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | 10.153.111.241/22 | 10.153.113.241/23 | 10.153.117.241/24 | none | NA | 241
XXXX-ntp-server | XXXX-ntp-server-10e153e111e239 |  | 4C8G | root/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | 10.153.111.239/22 | 10.153.113.239/23 | 10.153.117.239/24 | none | NA | 239
XXXX-pxe-server | XXXX-pxe-server-10e153e111e236 |  | 8c32g | root/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | 10.153.111.236/22 | 10.153.113.236/23 | 10.153.117.236/24 | none | NA | 236
XXXX-nat-server | XXXX-nat-server-10e153e111e219 |  | 4c8g | root/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | 10.153.111.219/22 | 10.153.113.219/23 | 10.153.117.219/24 | none | NA | 219
XXXX-nat-server | XXXX-nat-server-10e153e111e218 |  | 4c8g | root/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | 10.153.111.218/22 | 10.153.113.218/23 | 10.153.117.218/24 | none | NA | 218
XXXX-jumpserver | XXXX-jumpserver-10e153e111e248 |  | 8c16g | root/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | 10.153.111.248/22 | 10.153.113.248/23 | 10.153.117.248/24 | none | 10.14.86.248/25 | 248
XXXX-linux-tiaoban | XXXX-linux-tiaoban-10e153e111e249 |  | 8c16g | root/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | 10.153.111.249/22 | 10.153.113.249/23 | NA | NA | 10.14.86.249/25 | 249
XXXX-linux-tiaoban | XXXX-linux-tiaoban-10e153e111e250 |  | 8c16g | root/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | 10.153.111.250/22 | 10.153.113.250/23 | NA | NA | 10.14.86.250/25 | 250
XXXX-win-tiaoban | XXXX-win-tiaoban-10e153e111e231 |  | 8c16g | administrator/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | 10.153.111.231/22 | 10.153.113.231/23 | NA | NA | 10.14.86.231/25 | 231
XXXX-win-tiaoban | XXXX-win-tiaoban-10e153e111e232 |  | 8c16g | administrator/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | 10.153.111.232/22 | 10.153.113.232/23 | NA | NA | 10.14.86.232/25 | 232
XXXX-yundiaosnmp1 | XXXX-yundiaosnmp1-10e14e86e136 |  | 8C32G/300G | root/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | NA | NA | NA | NA | 10.14.86.136/25 | 136
XXXX-yundiaosnmp2 | XXXX-yundiaosnmp2-10e14e86e137 |  | 8C32G/300G | root/odyM5oa8bzXZfZ9K |  | NA | NA | NA | NA | 10.14.86.137/25 | 137
系统名称 | 设备标签 | 宿主机 | OS 管理IP | 管理网关 | 用户名 | 密码
管理服务器-1 | SD-WH-DX2F-IDC-210-SEV-CJB2288-02U14 | KVM01 | 10.153.108.13
管理服务器-2 | SD-WH-DX2F-IDC-210-SEV-CJB2288-02U17 | KVM02 | 10.153.108.14
管理服务器-3 | SD-WH-DX2F-IDC-210-SEV-CJB2288-02U20 | KVM03 | 10.153.108.15
kvm.csv
|  | XXXX-vcpe-10e153e111e220 | 10.153.108.13 | centos76 | 8 | 8 | ssd | 100 | sata | 200 | os_manage | 10.153.111.220/22
|  | XXXX-yum-server-10e153e111e241 | 10.153.108.14 | centos76 | 8 | 32 | ssd | 100 | sata | 5120 | os_manage | 10.153.111.241/22 | storage_manage | 10.153.113.241/23 | zabbix_eShield | 10.153.117.241/24 | sdn_manage | none
|  | XXXX-ntp-server-10e153e111e239 | 10.153.108.13 | centos76 | 4 | 8 | ssd | 100 | none | 0 | os_manage | 10.153.111.239/22 | storage_manage | 10.153.113.239/23 | zabbix_eShield | 10.153.117.239/24 | sdn_manage | none
|  | XXXX-pxe-server-10e153e111e236 | 10.153.108.14 | centos76 | 8 | 32 | ssd | 100 | none | 0 | os_manage | 10.153.111.236/22 | storage_manage | 10.153.113.236/23 | zabbix_eShield | 10.153.117.236/24 | sdn_manage | none
|  | XXXX-nat-server-10e153e111e219 | 10.153.108.13 | centos76 | 4 | 8 | ssd | 100 | none | 0 | os_manage | 10.153.111.219/22 | storage_manage | 10.153.113.219/23 | zabbix_eShield | 10.153.117.219/24 | sdn_manage | none
|  | XXXX-nat-server-10e153e111e218 | 10.153.108.14 | centos76 | 4 | 8 | ssd | 100 | none | 0 | os_manage | 10.153.111.218/22 | storage_manage | 10.153.113.218/23 | zabbix_eShield | 10.153.117.218/24 | sdn_manage | none
|  | XXXX-jumpserver-10e153e111e248 | 10.153.108.13 | centos76 | 8 | 16 | ssd | 100 | none | 0 | os_manage | 10.153.111.248/22 | storage_manage | 10.153.113.248/23 | zabbix_eShield | 10.153.117.248/24 | sdn_manage | none | CN2 | 10.14.86.248/25
|  | XXXX-linux-tiaoban-10e153e111e249 | 10.153.108.15 | centos76 | 8 | 16 | ssd | 100 | none | 0 | os_manage | 10.153.111.249/22 | storage_manage | 10.153.113.249/23 | CN2 | 10.14.86.249/25
|  | XXXX-linux-tiaoban-10e153e111e250 | 10.153.108.14 | centos76 | 8 | 16 | ssd | 100 | none | 0 | os_manage | 10.153.111.250/22 | storage_manage | 10.153.113.250/23 | CN2 | 10.14.86.250/25
|  | XXXX-win-tiaoban-10e153e111e231 | 10.153.108.14 | win | 8 | 16 | ssd | 100 | none | 0 | os_manage | 10.153.111.231/22 | storage_manage | 10.153.113.231/23 | CN2 | 10.14.86.231/25
|  | XXXX-win-tiaoban-10e153e111e232 | 10.153.108.14 | win | 8 | 16 | ssd | 100 | none | 0 | os_manage | 10.153.111.232/22 | storage_manage | 10.153.113.232/23 | CN2 | 10.14.86.232/25
|  | XXXX-yundiaosnmp1-10e14e86e136 | 10.153.108.15 | yundiao | 8 | 32 | sata | 100 | none | 0 | CN2 | 10.14.86.136/25
|  | XXXX-yundiaosnmp2-10e14e86e137 | 10.153.108.15 | yundiao | 8 | 32 | sata | 100 | none | 0 | CN2 | 10.14.86.137/25

## 安全组件
序号 | 系统名称 | 设备标签 | 型号 | 网管网 vlan | 网管网（包括iLO、ipmi） | 掩码 | 网关 | 管理权限 用户名/密码 | 管理权限 用户名/密码 | 查看权限 用户名/密码 | 云调账号 用户名/密码 | 堆叠后名称
1 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.13.0.30 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
2 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.31 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
3 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.32 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
4 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.33 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
5 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.34 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
6 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.35 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
7 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.36 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
8 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.37 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
9 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.38 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
10 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.39 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
11 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.40 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
12 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.41 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
13 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.42 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
14 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.43 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
15 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.44 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
16 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.45 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
17 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.46 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
18 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.47 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
19 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.48 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
20 | 平台安全组件 |  |  | 100 | 10.12.100.49 | 255.255.255.128 | 10.13.0.126
21 | 平台组件内部地址 |  |  | 180 | /24 | [7 empty] | 尽量缩减地址段范围，
22 | 平台安全业务映射地址 |  |  | 150 | 81-88/22
23 | 平台安全业务映射地址 |  |  | 151 | 81-88/23
24 | 平台安全业务映射地址 |  |  | 153 | 81-88/24

## 设备编码
序号 | 厂商 | 设备型号 | 设备类型 | 设备编码 | 备注
1 | 浪潮 | NF5468M5 | GPU服务器 | NF5468
2 | 浪潮 | NF8480M5 | 服务器 | NF8480
3 | 浪潮 | NF5280M5 | 服务器 | NF5280
4 | 浪潮 | AS5500G2型号磁盘阵列 | 磁盘阵列 | AS5500
5 | DELL | R740 | 服务器 | R740
6 | 烽火 | FitServer R2200 V5型号 | 服务器 | FHR2200
7 | 华为 | G5500 G560V5型号 | GPU服务器 | HWG560
8 | 华为 | 2488HV5 | 服务器 | HW2488
9 | 华为 | OceanStor 2600 | 磁盘阵列 | HW2600
10 | 锐捷 | RG-S6220-48XS6QXS-H | 交换机 | RJ6220
11 | 锐捷 | RG-S5750C-48GT4XS-H | 交换机 | RJ5750
12 | 锐捷 | RG-S6510-4C | 交换机 | RJ6510
13 | H3C | R4900G3型号 | 服务器 | R4900
14 | 紫光华山 | HPE DL560Gen10型号 | 服务器 | HPD560
15 | 紫光华山 | HPE DL380Gen10 | 服务器 | HPD380
16 | H3C | H3C S7610 | 交换机 | H7610
17 | H3C | M9010 | 防火墙 | HM9010
18 | H3C | T9008-S | IPS | HT9008
19 | H3C | H3C S12516F | 交换机 | H12516
20 | H3C | H3C S12508 | 交换机 | H12508
21 | F5 | BIGIPi7000 | 负载均衡 | F7000
22 | Brocade | BrocadeDCX8518 | 光纤交换机 | BC8518
23 | 维谛 | ACS8000 | 串口交换机 | ACS8K
24 | 超聚变 | CJB2288 | 服务器 | CJB2288
25 | 中兴 | ZX5300 | 服务器 | ZX5300
| 厂商 | 型号 | 代码
|  | N7012 | CN7012
| 思科 | N7018 | CN7018
|  | ASR9010 | CR9010
|  | NE5000e | HWNE5K
|  | S5352C-EI | HW5352
|  | RH5885 V3 | HW5885
|  | RH2288V2 | HW2288
|  | 5288V3 | HW5288
|  | S2600T | HW2600
| 华为 | S3900 | HW3900
|  | S5900 | HW5900
|  | S9306 | HW9306
|  | E8000E-X3 | HWE8KE
|  | X6800 XH628 | HWX628
|  | X6000DH320V2 | X6000
|  | S12518 | H12518
|  | LS-7606 | H7610
|  | LS-5830-106S | H5830
| 华三 | S5500-58C-HI-D | H5500
|  | S5120 | H5120
| 华三 | S6900 | H6900
| 华三 | S5554C | H5554
| 华三 | S7606 | H7606
| 迪普 | FW1000-TA-N | DPFW1K
|  | DPX8000-A12 | DPX8K
| Hillstone | M6110 | HM6110
| 飞塔 | FortiGate3950B | FG3950
|  | brocadeSI-1216 | BC1216
| 博科 | BrocadeDS5300B | BC5300
|  | DS300B | BC300B
| Array | Array3532 | AY3532
|  | ZXR10 | ZXR10
| 中兴 | ZXF20R2200 | ZXF20
|  | 8908E | ZX8908
|  | R8500G3 | ZX8500
|  | R5300G3 | ZX5300
|  | R500G3 | ZXR500
|  | KS3200 | ZX3200
|  | C7000 | HPC7K
|  | HPDL380 | HPD380
|  | HPDL580 | HPD580
| 惠普 | MDS9148 | HP9148
|  | HPDCSANBackboneDirectorSwitch | HPSAN
|  | FC-hp SN8000B | HPSN8K
|  | x3650M4 | x3650M
| IBM | x3850X5 | x3850X
|  | NX360M4 | NX360M
|  | HUS150 | HUS150
| HDS | HUS110 | HUS110
|  | VNX5700 | VNX5K7
|  | VNX5300 | VNX5K3
| EMC | CX4-480 | CX4480
|  | ATI9924 | AT9924
| A10 | AX3030 | AX3030
| Avocent | ACS6032MDAC | ACS6K
| 长城 | 至翔R520 | GWR520
|  | DSXA-48 | DSXA48
| 力登 | CC-E1 | LDCCE1
| 曙光 | I620-G10 | SGI620
|  | HD628-G20 | SGH628
|  | I840-G25 | SGI840
| 曙光 | I620-G20 | SGI620
| 浪潮 | SA5212M4 | SA5212
| 瑞斯康达 | ISCOM3948XF-4Q | IS3948
| 瑞斯康达 | ISCOM3048G-4C | IS3048

## 品牌字典表
设备类型 | 厂商名称 | 型号 | 备注
网络设备 | A10 | AX3030
| A10 | AX3530
| A10 | Thunder4430S
| A10 | Thunder930
| Allied Telesis | ATI9924
| ArrayNetworks | APV3520
| Avocent | ACS8000
| DELL | 无
| DPtech | DPX8000-A12
| DPtech | DPX8000-A5
| DPtech | FW1000-TA-N
| EXFO | BV2000
| EXFO | BV3100
| F5 | BIG-LTM-10250V
| F5 | BIG-LTM-3600
| F5 | BIG-LTM-3900
| F5 | BIG-LTM-4000S
| F5 | F5-BIG-LTM-10000
| F5 | F5-BIG-LTM-i7000
| F5 | VPR-LTM-C2400-AC
| Fortinet | FortiGate-3000D
| Fortinet | FortiGate3950B
| HILLSTONE | G2120
| HILLSTONE | M6110
| HILLSTONE | SG-HSM50-CN-036
| HILLSTONE | SG6000-E3965
| HILLSTONE | SG6000-E5760
| HILLSTONE | SG6000-M7260
| HILLSTONE | X6150-GS
| HP | 4x1Ex32KVM
| HP | HP-KVM AF622A
| HP | HP6500
| HP | HP8/80(光纤)
| HP | HPDC04
| HP | HPDCX
| HP | HPSN6500B
| HP | HPSN8000B
| HP | TFT7600G2
| IBM | IBM system networking SAN F96
| IBM | IBM2498
| IBM | SAN96B
| 中兴 | 5900D
| 中兴 | 5952G
| 中兴 | 5956
| 中兴 | 5956D
| 中兴 | 5960
| 中兴 | 5960-56QU-HC
| 中兴 | 8900E
| 中兴 | 8905E
| 中兴 | 8912E
| 中兴 | 9900
| 中兴 | 9908-S
| 中兴 | 9908S
| 中兴 | M6000-18S
| 中兴 | M6000-8E
| 中兴 | M6000-8S
| 中兴 | M6000-8S Plus
| 中兴 | T8000
| 中兴 | ZX5952
| 中兴 | ZX5956
| 中兴 | ZX5960
| 中兴 | ZX5960-64DL
| 中兴 | ZX8905E
| 中兴 | ZX8908E
| 中兴 | ZX9908
| 中兴 | ZX9916
| 中兴 | ZXCTN9000-8EA
| 中兴 | ZXR10 8900E
| 中兴 | ZXR10 M6000-18S
| 光迅 | NPB-F1-48XE-BB
| 光迅 | OSP1200
| 力登 | ACS8048
| 力登 | CC-E1-512
| 力登 | DSX2-48
| 力登 | DSX2-48M
| 力登 | DSXA-32
| 力登 | DSXA-48
| 力登 | RDSX2
| 华三 | A2000-AK602
| 华三 | AFC2120-G
| 华三 | CN3360B
| 华三 | CR16010H-F
| 华三 | F5000-AI-20
| 华三 | F5000-M
| 华三 | H3C SecBlade IV ADE Module
| 华三 | ICG 6000
| 华三 | ICG6000
| 华三 | L5000-C
| 华三 | M9008-S
| 华三 | M9010
| 华三 | MSR 36-60
| 华三 | MSR810
| 华三 | S10506X
| 华三 | S12500G-16SCB
| 华三 | S12500G-8SCB
| 华三 | S12508
| 华三 | S12508F-AF
| 华三 | S12508G-AF
| 华三 | S12508M-AF
| 华三 | S12510-F
| 华三 | S12510F
| 华三 | S12516
| 华三 | S12516F-AF
| 华三 | S12516G-AF
| 华三 | S12518
| 华三 | S5120-58C-HI
| 华三 | S5130S-28S-HI
| 华三 | S5130S-28S-PWR-HI
| 华三 | S5130S-52S-HI
| 华三 | S5500
| 华三 | S5500-58C
| 华三 | S5500-58C-HI-D
| 华三 | S5528
| 华三 | S5530C-EI-D
| 华三 | S5530F-EI-D
| 华三 | S5552F-EI-D
| 华三 | S5552S-EI-D
| 华三 | S5554C
| 华三 | S5554C-EI-D
| 华三 | S5554S-EI-D
| 华三 | S5800-56C
| 华三 | S5820
| 华三 | S5820V2
| 华三 | S5820V2-48S
| 华三 | S5820V2-52QF
| 华三 | S6520X-16ST-SI
| 华三 | S6520X-54QC-EI
| 华三 | S6825-54HF
| 华三 | S6850
| 华三 | S6850-56HF
| 华三 | S6900
| 华三 | S6900-2F
| 华三 | S6900-54HQF-F
| 华三 | S6900-54QF-F
| 华三 | S7600
| 华三 | S7606
| 华三 | S7610
| 华三 | S9850-32H
| 华三 | SecCenter CSAP
| 华三 | SecPath F1070
| 华三 | SecPath F5000-M
| 华三 | SN3600B
| 华三 | SR6604
| 华三 | SysScan-AK810
| 华三 | T9000
| 华三 | T9008-S
| 华三 | WA4320
| 华三 | WA5530-SI
| 华三 | WX2560H
| 华三 | WX3520H
| 华三 | 华三FW
| 华为 | AP3050DE
| 华为 | CE-FWA
| 华为 | CE12804
| 华为 | CE12804S
| 华为 | CE12808
| 华为 | CE12808S
| 华为 | CE12816
| 华为 | CE16808
| 华为 | CE16816
| 华为 | CE5850
| 华为 | CE5855
| 华为 | CE6850
| 华为 | CE6851-48S6Q-HI
| 华为 | CE6855
| 华为 | CE6857-48S6CQ-EI
| 华为 | CE6857F-48S6CQ
| 华为 | CE6860
| 华为 | CE6865-48S8CQ-EI
| 华为 | CE6881-48S6CQ
| 华为 | CE7850
| 华为 | CE7855
| 华为 | CE88
| 华为 | CE8850-64CQ-EI
| 华为 | CE8860-4C-EI-B
| 华为 | CE8861-4C-EI
| 华为 | CE9860-4C-EI-B
| 华为 | CX600-X8A
| 华为 | Eudemon1000E-G5
| 华为 | Eudemon8000E-X3
| 华为 | Eudemon8000E-X8
| 华为 | H12508
| 华为 | H5230
| 华为 | HW12808
| 华为 | HW5384
| 华为 | NE40E-X16
| 华为 | NE40E-X8
| 华为 | NE5000E
| 华为 | NIP6860
| 华为 | OptiX OSN 9600
| 华为 | S5130-52X-SI
| 华为 | S5300
| 华为 | S5320-52P-SI-AC
| 华为 | S5320-52X-SI-AC
| 华为 | S5328C
| 华为 | S5335-S32ST4X
| 华为 | S5335-S48T4X
| 华为 | S5335-S48T4X-A
| 华为 | S5352
| 华为 | S5352C
| 华为 | S5352C-EI
| 华为 | S5720-28X-SI
| 华为 | S5720-52X-SI
| 华为 | S5720-52X-SI-AC
| 华为 | S5720S-28P-SI-AC
| 华为 | S5720S-28X-SI-AC
| 华为 | S5735-S48T4X
| 华为 | S9300X
| 华为 | S9300X-8
| 华为 | S9303
| 华为 | S9306
| 华为 | S9308
| 华为 | S9312
| 华为 | SNS2248
| 华为 | SNS3096
| 华为 | USG18600
| 华为 | USG9560
| 华硕 | S6324
| 华讯 | HD_24-16G-0R
| 博科 | BC620
| 博科 | BC6505
| 博科 | BC6510
| 博科 | BC6520
| 博科 | BC7800
| 博科 | DCX8514
| 博科 | DCX8518
| 博科 | DS5300B
| 博科 | G610
| 博科 | SI-1216
| 启明星辰 | QM18600
| 启明星辰 | USG-FW-18600-T-NF20800-DG9R
| 天融信 | DLP-71878
| 天融信 | TF-72178-Virus
| 天融信 | TG-61040
| 天融信 | TopFilter-8000
| 奇安信 | NSG8000
| 安恒 | AH2680
| 安恒 | DAS-Gateway V3.0
| 安恒 | DAS-NGFW12900
| 安恒 | DAS-NGFW4900
| 宏正 | SN0148
| 德讯 | ICS3000
| 德讯 | OCS2018
| 德讯 | OCS2048
| 思福迪 | HB3000
| 思科 | ASA5585
| 思科 | ASR1006
| 思科 | ASR9010
| 思科 | MDS9148
| 思科 | MDS9506
| 思科 | N7000
| 思科 | N7010
| 思科 | N9516
| 思科 | N9K-C9372
| 恒为 | ACTA3880
| 恒为 | ACTA4300
| 恒为 | EP8120
| 恒为 | ExProbe7048A-102
| 恒光 | ACT-EB6400
| 恒光 | RIS-ACT6400
| 恒扬 | FS9000
| 日立 | H6520
| 曙光 | S640-G20
| 曙光 | SWG620
| 欣诺 | OEO6500B
| 欣诺 | SFC7048
| 欣诺 | SPI1000
| 欣诺 | SPI8280
| 欣诺 | ST-13-SM-631
| 欣诺 | ST-14-SM-7:1:1:1
| 烽火 | R8000-10E
| 瑞斯康达 | ISCOM3048G-4C
| 瑞斯康达 | ISCOM3052G
| 瑞斯康达 | ISCOM3948XF-4Q
| 神州数码 | DCRS-5750
| 科来 | NG5506SX-CTC
| 绿盟科技 | ADS NX5-6025E
| 绿盟科技 | ADSNX3-HD2500
| 绿盟科技 | DASNX5-E10000C
| 绿盟科技 | LASNX3-L6100
| 绿盟科技 | NFNX5-CH9350
| 绿盟科技 | NFNX5-HD6300
| 绿盟科技 | NIPSNX3-HD4200
| 绿盟科技 | NIPSNX5-N15000A
| 绿盟科技 | NX3-HD2100C
| 绿盟科技 | NX5
| 绿盟科技 | OSMSNX3-2000C
| 绿盟科技 | SAGNX3-HDU1600
| 绿盟科技 | SASNX5-6010B
| 绿盟科技 | SASNX5-W6600
| 绿盟科技 | SIESNX3-4000A
| 绿盟科技 | WAFNX3-P8000A
| 观安 | USM1000
| 迈络思 | 8700
| 迈络思 | 8790
| 迪普 | 1000-TA-17N
| 迪普 | ADX3000
| 迪普 | ATENSN0148-AX-Z
| 迪普 | FW1000-TM-C
| 迪普 | LSW3620-24GT4XGS
| 迪普 | X2K
| 迪普 | 迪普DPX8000
| 迪普 | 迪普FW1000
| 迪普 | 迪普IPS2000-TA-C
| 锐捷 | H7606
| 锐捷 | N18010-X
| 锐捷 | N18018-X
| 锐捷 | RG-N18010-X
| 锐捷 | RG-N18018-X
| 锐捷 | RG-S5310-48GT4XS
| 锐捷 | RG-S5750V2-48GT4XS-L
| 锐捷 | RG-S5760C-48GT4XS-X
| 锐捷 | RG-S6250-48XS8CQ
| 锐捷 | RG-S6510-48VS8CQ
| 锐捷 | S5310-48GT4XS-E
| 锐捷 | S5310-48GT4XS-P-E
| 锐捷 | S5750C-48GT4XS-H
| 锐捷 | S5750C-48GT4XS-X
| 锐捷 | S5750V2-48GT4XS-L
| 锐捷 | S5760C-48GT4XS-X
| 锐捷 | S6220-48XS6QXS-H
| 锐捷 | S6250-48XS8CQ
| 锐捷 | S6510-48VS8CQ
| 锐捷 | S6510-4C
| 超聚变 | 2288HV6
服务器（物理机） | 超聚变 | 2288HV5
| 超聚变 | 5288 V6
| 北京泰福特电子科技有限公司 | HJ210-BDRBP
| 北斗时频 | XBD241
| 宝利信通 | Poly_NPMD_V1.0
| 宝德 | PR2740TP
| 中兴 | 5952G
| 中兴 | R5300G3
| 中兴 | R5500G4
| 中兴 | R8500G3
| 中兴 | ZX R5300 G4
| 中兴 | ZXCLOUD R5300 G4X
| 中兴 | ZXF20R2200
| 中兴 | 中兴I8300G2
| 中兴 | 中兴R4300G2
| 东方博盾 | RL1100
| 德讯 | 无
| 烽火 | FitServer G4A60 V5
| 烽火 | FitServer H2400 V5
| 烽火 | FitServer R2200
| 烽火 | FitServer R2200 V5
| 烽火 | FitServer R2400 V5
| 烽火 | FitServer R4200
| 迪普 | ATENSN0148-AX-Z
| 迪普 | FW1000-TM-C
| DELL | 7200Z
| DELL | DCS8000
| DELL | R630
| DELL | R730
| DELL | R740
| DELL | R920
| HP | Apollo 4500
| HP | Apollo 4530
| HP | BL460C-G8
| HP | BL660C
| HP | DL360P-G8
| HP | HP DL380p Gen8
| HP | HP4510
| HP | HP4510-G9
| HP | HPDL380-G7
| HP | HPDL560
| HP | HPDL580
| HP | HPDL580-G7
| HP | HPDL580-G8
| HP | HPE DL380 Gen9
| HP | HPE DL380Gen10
| HP | HPE DL560Gen10
| HP | HPSL4540
| IBM | NX360M4
| IBM | P750+
| IBM | x3550M
| IBM | x3550M4
| IBM | x3650M4
| IBM | x3850X5
| IBM | x3850X6
| 三未信安 | SJJ1212
| 中兴 | 5952G
| 中兴 | R5300G3
| 中兴 | R5500G4
| 中兴 | R8500G3
| 中兴 | ZX R5300 G4
| 中兴 | ZXCLOUD R5300 G4X
| 中兴 | ZXF20R2200
| 中兴 | 中兴I8300G2
| 中兴 | 中兴R4300G2
| 中科可控 | H620-G30
| 亚鸿世纪 | SURF-RIS-30003
| 华三 | H3C R4950G3
| 华三 | S12500G-16SCB
| 华三 | UniServer R4300 G3
| 华三 | UniServer R4900 G3
| 华三 | UniServer R5300 G3
| 华为 | 1288H V5
| 华为 | 2288H V5
| 华为 | 2288X V5
| 华为 | 2488H V5
| 华为 | 5288 V5
| 华为 | 5288V3
| 华为 | BV622.0.3.a
| 华为 | BV622.0.3.j
| 华为 | BV642.0.0.x
| 华为 | BV644
| 华为 | BV644.0.0.j
| 华为 | BV650.0.7.0
| 华为 | DPA3230
| 华为 | Eudemon8000E-X8
| 华为 | G5500
| 华为 | G560 V5
| 华为 | HV601
| 华为 | HV601.0.5.h
| 华为 | HV601.0.5.j
| 华为 | HV602
| 华为 | HV602.0.5.h
| 华为 | HV602.0.5.j
| 华为 | HV603
| 华为 | HV603.0.5.h
| 华为 | HV603.0.6.j
| 华为 | HW2288H
| 华为 | HWT3200
| 华为 | HWT3500
| 华为 | HWT8000
| 华为 | HWX6800XH620
| 华为 | NV601
| 华为 | NV602
| 华为 | NV603.0.3.h
| 华为 | OceanStor Pacific 9540
| 华为 | RH1288 V3
| 华为 | RH1288H V3
| 华为 | RH2285H
| 华为 | RH2288 V3
| 华为 | RH2288H V3
| 华为 | RH2288V2
| 华为 | RH2488V2
| 华为 | RH5288 V3
| 华为 | RH5288H V3
| 华为 | RH5855 V3
| 华为 | RH5885
| 华为 | RH5885 V3
| 华为 | RH5885H V3
| 华为 | S6800
| 华为 | SV604.0.3.0
| 华为 | SV605.0.3.0
| 华为 | SV645
| 华为 | SV645.0.0.j
| 华为 | SV646
| 华为 | SV646.0.2.0
| 华为 | SV646.0.7.j
| 华为 | SV646.0.9.j
| 华为 | SV648
| 华为 | SV664
| 华为 | SV664.0.7.j
| 华为 | TaiShan2280 V2
| 华为 | Taishan 200 2280
| 华为 | X6000
| 华为 | X6000DH320V2
| 华为 | XH620
| 华为 | XH628
| 同方 | 超强F520-M1+
| 同方 | 超强K620
| 同方 | 超强K640
| 启明星辰 | V-IAMS-3A
| 启明星辰 | V-IAMS-4A
| 启明星辰 | V-IAMS-4A-Database
| 启明星辰 | VBH-Dataserver-4200
| 启明星辰 | VBH-Portal-4200
| 启明星辰 | VBH-Portal-4800
| 启明星辰 | VBH-Server-3200
| 启明星辰 | VBH-Server-3800
| 曙光 | CX50-G25
| 曙光 | CX50-G35
| 曙光 | I620-G10
| 曙光 | I620-G20
| 曙光 | I620-G30
| 曙光 | I620-G40
| 曙光 | I620-G40
| 曙光 | I840-G25
| 曙光 | I840-G30
| 曙光 | R5230HA
| 曙光 | R6230HA
| 曙光 | S640-G20
| 曙光 | S640-G30
| 曙光 | SGH620-G30
| 曙光 | SGI620
| 曙光 | SGS640
| 曙光 | TC4600T
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-VE22S-B
| 浪潮 | CS5250H
| 浪潮 | NF5180M5
| 浪潮 | NF5270M3
| 浪潮 | NF5270M4
| 浪潮 | NF5280M4
| 浪潮 | NF5280M5
| 浪潮 | NF5280M6
| 浪潮 | NF5288M5
| 浪潮 | NF5460M4
| 浪潮 | NF5466M5
| 浪潮 | NF5466M6
| 浪潮 | NF5468M5
| 浪潮 | NF5468M6
| 浪潮 | NF5476M5
| 浪潮 | NF8460
| 浪潮 | NF8460M3
| 浪潮 | NF8480M4
| 浪潮 | NF8480M5
| 浪潮 | SA5212M4
| 浪潮 | SA5212M5
| 牙木 | 无
| 联想 | AIO-510
| 联想 | SR860 V2
| 联想 | SR950
| 联想 | X1
| 融科联创(天津)信息技术有限公司 | 2028R-DE2CR24L
| 长城 | 至翔R520
安全设备 | 奇安信 | F12000
| 奇安信 | G9500
| 奇安信 | NSV1100
| 奇安信 | NSV1200
| 奇安信 | NSG6000
| 奇安信 | NSG9000
| 奇安信 | NSG8000
| 奇安信 | TSS10000-S58
| 华三 | A2000-AK602
| 华三 | AFC2120-G
| 华三 | S10506X
| 华三 | SecCenter CSAP
| 华三 | SysScan-AK810
| 华三 | T9000
| 华三 | T9008-S
| 深信服 | AF-2000
| 深信服 | AC-1000
| 深信服 | GAP-1000-E640
| 深信服 | OSM-1000
| 深信服 | RAY20G
| 深信服 | RayADS
| 深信服 | RayADS-40G
| 深信服 | SIP-Logger- A600
| 深信服 | STA-100-B2600
| 深信服 | SXF1000B
| 深信服 | SXF1000C
| 深信服 | VPN-1000
| 安恒 | DAS-A3000
| 安恒 | DAS-Tcloud-3500
| 安恒 | DAS-USM3000
| 安恒 | Guard3000-TA-XI
| 安恒 | WAF-10000TG-02
| 华为 | E1000E-G5
| 华为 | E1000E-N3
| 华为 | E1000E-N5
| 华为 | E1000E-N7
| 华为 | E1000E-N7E
| 华为 | E1000E-X6
| 华为 | E200E-G85
| 华为 | E8000E-X3
| 华为 | Eudemon1000E-G55
| 华为 | HWE8KE
| 华为 | IDS(NIP6680)
| 华为 | SVN5830
| 华为 | CX600-X8
| 华为 | NE40E-X16
| 华为 | NE40E-X3
| 华为 | NE40E-X8A
| 华为 | Anti-DDoS12004
| 华为 | AntiDDoS8030
| 华为 | AntiDDoS8080
| 华为 | IPS6515E
| 华为 | OOS412S01
| 深信服 | AF-2000-B3200-TY
| 深信服 | SXF2000
| 深信服 | 深信服VPN-7050-L
| 华为 | H6900

## Sheet1
设备类型 | 厂商名称 | 型号
网络设备 | A10 | AX3030
| A10 | AX3530
| A10 | Thunder4430S
| A10 | Thunder930
| Allied Telesis | ATI9924
| ArrayNetworks | APV3520
| Avocent | ACS8000
| DELL | 无
| DPtech | DPX8000-A12
| DPtech | DPX8000-A5
| DPtech | FW1000-TA-N
| EXFO | BV2000
| EXFO | BV3100
| F5 | BIG-LTM-10250V
| F5 | BIG-LTM-3600
| F5 | BIG-LTM-3900
| F5 | BIG-LTM-4000S
| F5 | F5-BIG-LTM-10000
| F5 | F5-BIG-LTM-i7000
| F5 | VPR-LTM-C2400-AC
| Fortinet | FortiGate-3000D
| Fortinet | FortiGate3950B
| HILLSTONE | G2120
| HILLSTONE | M6110
| HILLSTONE | SG-HSM50-CN-036
| HILLSTONE | SG6000-E3965
| HILLSTONE | SG6000-E5760
| HILLSTONE | SG6000-M7260
| HILLSTONE | X6150-GS
| HP | 4x1Ex32KVM
| HP | HP-KVM AF622A
| HP | HP6500
| HP | HP8/80(光纤)
| HP | HPDC04
| HP | HPDCX
| HP | HPSN6500B
| HP | HPSN8000B
| HP | TFT7600G2
| IBM | IBM system networking SAN F96
| IBM | IBM2498
| IBM | SAN96B
| 中兴 | 5900D
| 中兴 | 5952G
| 中兴 | 5956
| 中兴 | 5956D
| 中兴 | 5960
| 中兴 | 5960-56QU-HC
| 中兴 | 8900E
| 中兴 | 8905E
| 中兴 | 8912E
| 中兴 | 9900
| 中兴 | 9908-S
| 中兴 | 9908S
| 中兴 | M6000-18S
| 中兴 | M6000-8E
| 中兴 | M6000-8S
| 中兴 | M6000-8S Plus
| 中兴 | T8000
| 中兴 | ZX5952
| 中兴 | ZX5956
| 中兴 | ZX5960
| 中兴 | ZX5960-64DL
| 中兴 | ZX8905E
| 中兴 | ZX8908E
| 中兴 | ZX9908
| 中兴 | ZX9916
| 中兴 | ZXCTN9000-8EA
| 中兴 | ZXR10 8900E
| 中兴 | ZXR10 M6000-18S
| 光迅 | NPB-F1-48XE-BB
| 光迅 | OSP1200
| 力登 | ACS8048
| 力登 | CC-E1-512
| 力登 | DSX2-48
| 力登 | DSX2-48M
| 力登 | DSXA-32
| 力登 | DSXA-48
| 力登 | RDSX2
| 华三 | A2000-AK602
| 华三 | AFC2120-G
| 华三 | CN3360B
| 华三 | CR16010H-F
| 华三 | F5000-AI-20
| 华三 | F5000-M
| 华三 | H3C SecBlade IV ADE Module
| 华三 | ICG 6000
| 华三 | ICG6000
| 华三 | L5000-C
| 华三 | M9008-S
| 华三 | M9010
| 华三 | MSR 36-60
| 华三 | MSR810
| 华三 | S10506X
| 华三 | S12500G-16SCB
| 华三 | S12500G-8SCB
| 华三 | S12508
| 华三 | S12508F-AF
| 华三 | S12508G-AF
| 华三 | S12508M-AF
| 华三 | S12510-F
| 华三 | S12510F
| 华三 | S12516
| 华三 | S12516F-AF
| 华三 | S12516G-AF
| 华三 | S12518
| 华三 | S5120-58C-HI
| 华三 | S5130S-28S-HI
| 华三 | S5130S-28S-PWR-HI
| 华三 | S5130S-52S-HI
| 华三 | S5500
| 华三 | S5500-58C
| 华三 | S5500-58C-HI-D
| 华三 | S5528
| 华三 | S5530C-EI-D
| 华三 | S5530F-EI-D
| 华三 | S5552F-EI-D
| 华三 | S5552S-EI-D
| 华三 | S5554C
| 华三 | S5554C-EI-D
| 华三 | S5554S-EI-D
| 华三 | S5800-56C
| 华三 | S5820
| 华三 | S5820V2
| 华三 | S5820V2-48S
| 华三 | S5820V2-52QF
| 华三 | S6520X-16ST-SI
| 华三 | S6520X-54QC-EI
| 华三 | S6825-54HF
| 华三 | S6850
| 华三 | S6850-56HF
| 华三 | S6900
| 华三 | S6900-2F
| 华三 | S6900-54HQF-F
| 华三 | S6900-54QF-F
| 华三 | S7600
| 华三 | S7606
| 华三 | S7610
| 华三 | S9850-32H
| 华三 | SecCenter CSAP
| 华三 | SecPath F1070
| 华三 | SecPath F5000-M
| 华三 | SN3600B
| 华三 | SR6604
| 华三 | SysScan-AK810
| 华三 | T9000
| 华三 | T9008-S
| 华三 | WA4320
| 华三 | WA5530-SI
| 华三 | WX2560H
| 华三 | WX3520H
| 华三 | 华三FW
| 华为 | AP3050DE
| 华为 | CE-FWA
| 华为 | CE12804
| 华为 | CE12804S
| 华为 | CE12808
| 华为 | CE12808S
| 华为 | CE12816
| 华为 | CE16808
| 华为 | CE16816
| 华为 | CE5850
| 华为 | CE5855
| 华为 | CE6850
| 华为 | CE6851-48S6Q-HI
| 华为 | CE6855
| 华为 | CE6857-48S6CQ-EI
| 华为 | CE6857F-48S6CQ
| 华为 | CE6860
| 华为 | CE6865-48S8CQ-EI
| 华为 | CE6881-48S6CQ
| 华为 | CE7850
| 华为 | CE7855
| 华为 | CE88
| 华为 | CE8850-64CQ-EI
| 华为 | CE8860-4C-EI-B
| 华为 | CE8861-4C-EI
| 华为 | CE9860-4C-EI-B
| 华为 | CX600-X8A
| 华为 | Eudemon1000E-G5
| 华为 | Eudemon8000E-X3
| 华为 | Eudemon8000E-X8
| 华为 | H12508
| 华为 | H5230
| 华为 | HW12808
| 华为 | HW5384
| 华为 | NE40E-X16
| 华为 | NE40E-X8
| 华为 | NE5000E
| 华为 | NIP6860
| 华为 | OptiX OSN 9600
| 华为 | S5130-52X-SI
| 华为 | S5300
| 华为 | S5320-52P-SI-AC
| 华为 | S5320-52X-SI-AC
| 华为 | S5328C
| 华为 | S5335-S32ST4X
| 华为 | S5335-S48T4X
| 华为 | S5335-S48T4X-A
| 华为 | S5352
| 华为 | S5352C
| 华为 | S5352C-EI
| 华为 | S5720-28X-SI
| 华为 | S5720-52X-SI
| 华为 | S5720-52X-SI-AC
| 华为 | S5720S-28P-SI-AC
| 华为 | S5720S-28X-SI-AC
| 华为 | S5735-S48T4X
| 华为 | S9300X
| 华为 | S9300X-8
| 华为 | S9303
| 华为 | S9306
| 华为 | S9308
| 华为 | S9312
| 华为 | SNS2248
| 华为 | SNS3096
| 华为 | USG18600
| 华为 | USG9560
| 华硕 | S6324
| 华讯 | HD_24-16G-0R
| 博科 | BC620
| 博科 | BC6505
| 博科 | BC6510
| 博科 | BC6520
| 博科 | BC7800
| 博科 | DCX8514
| 博科 | DCX8518
| 博科 | DS5300B
| 博科 | G610
| 博科 | SI-1216
| 启明星辰 | QM18600
| 启明星辰 | USG-FW-18600-T-NF20800-DG9R
| 天融信 | DLP-71878
| 天融信 | TF-72178-Virus
| 天融信 | TG-61040
| 天融信 | TopFilter-8000
| 奇安信 | NSG8000
| 安恒 | AH2680
| 安恒 | DAS-Gateway V3.0
| 安恒 | DAS-NGFW12900
| 安恒 | DAS-NGFW4900
| 宏正 | SN0148
| 德讯 | ICS3000
| 德讯 | OCS2018
| 德讯 | OCS2048
| 思福迪 | HB3000
| 思科 | ASA5585
| 思科 | ASR1006
| 思科 | ASR9010
| 思科 | MDS9148
| 思科 | MDS9506
| 思科 | N7000
| 思科 | N7010
| 思科 | N9516
| 思科 | N9K-C9372
| 恒为 | ACTA3880
| 恒为 | ACTA4300
| 恒为 | EP8120
| 恒为 | ExProbe7048A-102
| 恒光 | ACT-EB6400
| 恒光 | RIS-ACT6400
| 恒扬 | FS9000
| 日立 | H6520
| 曙光 | S640-G20
| 曙光 | SWG620
| 欣诺 | OEO6500B
| 欣诺 | SFC7048
| 欣诺 | SPI1000
| 欣诺 | SPI8280
| 欣诺 | ST-13-SM-631
| 欣诺 | ST-14-SM-7:1:1:1
| 烽火 | R8000-10E
| 瑞斯康达 | ISCOM3048G-4C
| 瑞斯康达 | ISCOM3052G
| 瑞斯康达 | ISCOM3948XF-4Q
| 神州数码 | DCRS-5750
| 科来 | NG5506SX-CTC
| 绿盟科技 | ADS NX5-6025E
| 绿盟科技 | ADSNX3-HD2500
| 绿盟科技 | DASNX5-E10000C
| 绿盟科技 | LASNX3-L6100
| 绿盟科技 | NFNX5-CH9350
| 绿盟科技 | NFNX5-HD6300
| 绿盟科技 | NIPSNX3-HD4200
| 绿盟科技 | NIPSNX5-N15000A
| 绿盟科技 | NX3-HD2100C
| 绿盟科技 | NX5
| 绿盟科技 | OSMSNX3-2000C
| 绿盟科技 | SAGNX3-HDU1600
| 绿盟科技 | SASNX5-6010B
| 绿盟科技 | SASNX5-W6600
| 绿盟科技 | SIESNX3-4000A
| 绿盟科技 | WAFNX3-P8000A
| 观安 | USM1000
| 迈络思 | 8700
| 迈络思 | 8790
| 迪普 | 1000-TA-17N
| 迪普 | ADX3000
| 迪普 | ATENSN0148-AX-Z
| 迪普 | FW1000-TM-C
| 迪普 | LSW3620-24GT4XGS
| 迪普 | X2K
| 迪普 | 迪普DPX8000
| 迪普 | 迪普FW1000
| 迪普 | 迪普IPS2000-TA-C
| 锐捷 | H7606
| 锐捷 | N18010-X
| 锐捷 | N18018-X
| 锐捷 | RG-N18010-X
| 锐捷 | RG-N18018-X
| 锐捷 | RG-S5310-48GT4XS
| 锐捷 | RG-S5750V2-48GT4XS-L
| 锐捷 | RG-S5760C-48GT4XS-X
| 锐捷 | RG-S6250-48XS8CQ
| 锐捷 | RG-S6510-48VS8CQ
| 锐捷 | S5310-48GT4XS-E
| 锐捷 | S5310-48GT4XS-P-E
| 锐捷 | S5750C-48GT4XS-H
| 锐捷 | S5750C-48GT4XS-X
| 锐捷 | S5750V2-48GT4XS-L
| 锐捷 | S5760C-48GT4XS-X
| 锐捷 | S6220-48XS6QXS-H
| 锐捷 | S6250-48XS8CQ
| 锐捷 | S6510-48VS8CQ
| 锐捷 | S6510-4C
服务器（物理机） | 超聚变 | 2288HV5
| 超聚变 | 5288 V6
| 北京泰福特电子科技有限公司 | HJ210-BDRBP
| 北斗时频 | XBD241
| 宝利信通 | Poly_NPMD_V1.0
| 宝德 | PR2740TP
| 中兴 | 5952G
| 中兴 | R5300G3
| 中兴 | R5500G4
| 中兴 | R8500G3
| 中兴 | ZX R5300 G4
| 中兴 | ZXCLOUD R5300 G4X
| 中兴 | ZXF20R2200
| 中兴 | 中兴I8300G2
| 中兴 | 中兴R4300G2
| 东方博盾 | RL1100
| 德讯 | 无
| 烽火 | FitServer G4A60 V5
| 烽火 | FitServer H2400 V5
| 烽火 | FitServer R2200
| 烽火 | FitServer R2200 V5
| 烽火 | FitServer R2400 V5
| 烽火 | FitServer R4200
| 迪普 | ATENSN0148-AX-Z
| 迪普 | FW1000-TM-C
| DELL | 7200Z
| DELL | DCS8000
| DELL | R630
| DELL | R730
| DELL | R740
| DELL | R920
| HP | Apollo 4500
| HP | Apollo 4530
| HP | BL460C-G8
| HP | BL660C
| HP | DL360P-G8
| HP | HP DL380p Gen8
| HP | HP4510
| HP | HP4510-G9
| HP | HPDL380-G7
| HP | HPDL560
| HP | HPDL580
| HP | HPDL580-G7
| HP | HPDL580-G8
| HP | HPE DL380 Gen9
| HP | HPE DL380Gen10
| HP | HPE DL560Gen10
| HP | HPSL4540
| IBM | NX360M4
| IBM | P750+
| IBM | x3550M
| IBM | x3550M4
| IBM | x3650M4
| IBM | x3850X5
| IBM | x3850X6
| 三未信安 | SJJ1212
| 中兴 | 5952G
| 中兴 | R5300G3
| 中兴 | R5500G4
| 中兴 | R8500G3
| 中兴 | ZX R5300 G4
| 中兴 | ZXCLOUD R5300 G4X
| 中兴 | ZXF20R2200
| 中兴 | 中兴I8300G2
| 中兴 | 中兴R4300G2
| 中科可控 | H620-G30
| 亚鸿世纪 | SURF-RIS-30003
| 华三 | H3C R4950G3
| 华三 | S12500G-16SCB
| 华三 | UniServer R4300 G3
| 华三 | UniServer R4900 G3
| 华三 | UniServer R5300 G3
| 华为 | 1288H V5
| 华为 | 2288H V5
| 华为 | 2288X V5
| 华为 | 2488H V5
| 华为 | 5288 V5
| 华为 | 5288V3
| 华为 | BV622.0.3.a
| 华为 | BV622.0.3.j
| 华为 | BV642.0.0.x
| 华为 | BV644
| 华为 | BV644.0.0.j
| 华为 | BV650.0.7.0
| 华为 | DPA3230
| 华为 | Eudemon8000E-X8
| 华为 | G5500
| 华为 | G560 V5
| 华为 | HV601
| 华为 | HV601.0.5.h
| 华为 | HV601.0.5.j
| 华为 | HV602
| 华为 | HV602.0.5.h
| 华为 | HV602.0.5.j
| 华为 | HV603
| 华为 | HV603.0.5.h
| 华为 | HV603.0.6.j
| 华为 | HW2288H
| 华为 | HWT3200
| 华为 | HWT3500
| 华为 | HWT8000
| 华为 | HWX6800XH620
| 华为 | NV601
| 华为 | NV602
| 华为 | NV603.0.3.h
| 华为 | OceanStor Pacific 9540
| 华为 | RH1288 V3
| 华为 | RH1288H V3
| 华为 | RH2285H
| 华为 | RH2288 V3
| 华为 | RH2288H V3
| 华为 | RH2288V2
| 华为 | RH2488V2
| 华为 | RH5288 V3
| 华为 | RH5288H V3
| 华为 | RH5855 V3
| 华为 | RH5885
| 华为 | RH5885 V3
| 华为 | RH5885H V3
| 华为 | S6800
| 华为 | SV604.0.3.0
| 华为 | SV605.0.3.0
| 华为 | SV645
| 华为 | SV645.0.0.j
| 华为 | SV646
| 华为 | SV646.0.2.0
| 华为 | SV646.0.7.j
| 华为 | SV646.0.9.j
| 华为 | SV648
| 华为 | SV664
| 华为 | SV664.0.7.j
| 华为 | TaiShan2280 V2
| 华为 | Taishan 200 2280
| 华为 | X6000
| 华为 | X6000DH320V2
| 华为 | XH620
| 华为 | XH628
| 同方 | 超强F520-M1+
| 同方 | 超强K620
| 同方 | 超强K640
| 启明星辰 | V-IAMS-3A
| 启明星辰 | V-IAMS-4A
| 启明星辰 | V-IAMS-4A-Database
| 启明星辰 | VBH-Dataserver-4200
| 启明星辰 | VBH-Portal-4200
| 启明星辰 | VBH-Portal-4800
| 启明星辰 | VBH-Server-3200
| 启明星辰 | VBH-Server-3800
| 曙光 | CX50-G25
| 曙光 | CX50-G35
| 曙光 | I620-G10
| 曙光 | I620-G20
| 曙光 | I620-G30
| 曙光 | I620-G40
| 曙光 | I620-G40
| 曙光 | I840-G25
| 曙光 | I840-G30
| 曙光 | R5230HA
| 曙光 | R6230HA
| 曙光 | S640-G20
| 曙光 | S640-G30
| 曙光 | SGH620-G30
| 曙光 | SGI620
| 曙光 | SGS640
| 曙光 | TC4600T
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-VE22S-B
| 浪潮 | CS5250H
| 浪潮 | NF5180M5
| 浪潮 | NF5270M3
| 浪潮 | NF5270M4
| 浪潮 | NF5280M4
| 浪潮 | NF5280M5
| 浪潮 | NF5280M6
| 浪潮 | NF5288M5
| 浪潮 | NF5460M4
| 浪潮 | NF5466M5
| 浪潮 | NF5466M6
| 浪潮 | NF5468M5
| 浪潮 | NF5468M6
| 浪潮 | NF5476M5
| 浪潮 | NF8460
| 浪潮 | NF8460M3
| 浪潮 | NF8480M4
| 浪潮 | NF8480M5
| 浪潮 | SA5212M4
| 浪潮 | SA5212M5
| 牙木 | 无
| 联想 | AIO-510
| 联想 | SR860 V2
| 联想 | SR950
| 联想 | X1
| 融科联创(天津)信息技术有限公司 | 2028R-DE2CR24L
| 长城 | 至翔R520
安全设备 | 奇安信 | F12000
| 奇安信 | G9500
| 奇安信 | NSV1100
| 奇安信 | NSV1200
| 奇安信 | NSG6000
| 奇安信 | NSG9000
| 奇安信 | NSG8000
| 奇安信 | TSS10000-S58
| 华三 | A2000-AK602
| 华三 | AFC2120-G
| 华三 | S10506X
| 华三 | SecCenter CSAP
| 华三 | SysScan-AK810
| 华三 | T9000
| 华三 | T9008-S
| 深信服 | AF-2000
| 深信服 | AC-1000
| 深信服 | GAP-1000-E640
| 深信服 | OSM-1000
| 深信服 | RAY20G
| 深信服 | RayADS
| 深信服 | RayADS-40G
| 深信服 | SIP-Logger- A600
| 深信服 | STA-100-B2600
| 深信服 | SXF1000B
| 深信服 | SXF1000C
| 深信服 | VPN-1000
| 安恒 | DAS-A3000
| 安恒 | DAS-Tcloud-3500
| 安恒 | DAS-USM3000
| 安恒 | Guard3000-TA-XI
| 安恒 | WAF-10000TG-02
| 华为 | E1000E-G5
| 华为 | E1000E-N3
| 华为 | E1000E-N5
| 华为 | E1000E-N7
| 华为 | E1000E-N7E
| 华为 | E1000E-X6
| 华为 | E200E-G85
| 华为 | E8000E-X3
| 华为 | Eudemon1000E-G55
| 华为 | HWE8KE
| 华为 | IDS(NIP6680)
| 华为 | SVN5830
| 华为 | CX600-X8
| 华为 | NE40E-X16
| 华为 | NE40E-X3
| 华为 | NE40E-X8A
| 华为 | Anti-DDoS12004
| 华为 | AntiDDoS8030
| 华为 | AntiDDoS8080
| 华为 | IPS6515E
| 华为 | OOS412S01
| 深信服 | AF-2000-B3200-TY
| 深信服 | SXF2000
| 深信服 | 深信服VPN-7050-L
| 华为 | H6900

## Sheet2
厂商名称 | 型号
华为 | CE12808S |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','CE12808S');
华为 | CE6851-48S6Q-HI |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','CE6851-48S6Q-HI');
华为 | Eudemon8000E-X8 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','Eudemon8000E-X8');
华为 | S5320-52X-SI-AC |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','S5320-52X-SI-AC');
华为 | S9300X-8 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','S9300X-8');
华为 | CE12816 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','CE12816');
华为 | CE16808 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','CE16808');
华为 | CE16816 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','CE16816');
华为 | CE6857F-48S6CQ |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','CE6857F-48S6CQ');
华为 | CE6865-48S8CQ-EI |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','CE6865-48S8CQ-EI');
华为 | CE6881-48S6CQ |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','CE6881-48S6CQ');
华为 | CE8850-64CQ-EI |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','CE8850-64CQ-EI');
华为 | CX600-X8A |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','CX600-X8A');
华为 | Eudemon8000E-X3 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','Eudemon8000E-X3');
华为 | NE40E-X16 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','NE40E-X16');
华为 | NE40E-X8 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','NE40E-X8');
华为 | NE5000E |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','NE5000E');
华为 | Eudemon1000E-G5 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','Eudemon1000E-G5');
华为 | S5320-52P-SI-AC |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','S5320-52P-SI-AC');
华为 | S5335-S32ST4X |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','S5335-S32ST4X');
华为 | S5335-S48T4X |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','S5335-S48T4X');
华为 | S5335-S48T4X-A |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','S5335-S48T4X-A');
华为 | S5720-52X-SI-AC |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','S5720-52X-SI-AC');
华为 | S5720S-28X-SI-AC |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华为','S5720S-28X-SI-AC');
华三 | CR16010H-F |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','CR16010H-F');
华三 | F5000-AI-20 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','F5000-AI-20');
华三 | F5000-M |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','F5000-M');
华三 | ICG6000 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','ICG6000');
华三 | M9008-S |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','M9008-S');
华三 | M9010 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','M9010');
华三 | S12508F-AF |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S12508F-AF');
华三 | S12508G-AF |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S12508G-AF');
华三 | S12508M-AF |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S12508M-AF');
华三 | S12510-F |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S12510-F');
华三 | S12516F-AF |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S12516F-AF');
华三 | S12516G-AF |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S12516G-AF');
华三 | S5120-58C-HI |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S5120-58C-HI');
华三 | S5130S-52S-HI |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S5130S-52S-HI');
华三 | S5500-58C-HI-D |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S5500-58C-HI-D');
华三 | S5530F-EI-D |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S5530F-EI-D');
华三 | S5552S-EI-D |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S5552S-EI-D');
华三 | S5554C-EI-D |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S5554C-EI-D');
华三 | S5554S-EI-D |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S5554S-EI-D');
华三 | S5820V2-48S |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S5820V2-48S');
华三 | S5820V2-52QF |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S5820V2-52QF');
华三 | S6520X-54QC-EI |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S6520X-54QC-EI');
华三 | S6825-54HF |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S6825-54HF');
华三 | S6850-56HF |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S6850-56HF');
华三 | S6900-2F |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S6900-2F');
华三 | S6900-54HQF-F |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S6900-54HQF-F');
华三 | S6900-54QF-F |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S6900-54QF-F');
华三 | S7606 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S7606');
华三 | S7610 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('华三','S7610');
锐捷 | N18010-X |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('锐捷','N18010-X');
锐捷 | N18018-X |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('锐捷','N18018-X');
锐捷 | S5750C-48GT4XS-H |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('锐捷','S5750C-48GT4XS-H');
锐捷 | S5750V2-48GT4XS-L |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('锐捷','S5750V2-48GT4XS-L');
锐捷 | S5760C-48GT4XS-X |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('锐捷','S5760C-48GT4XS-X');
锐捷 | S6220-48XS6QXS-H |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('锐捷','S6220-48XS6QXS-H');
锐捷 | S6250-48XS8CQ |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('锐捷','S6250-48XS8CQ');
锐捷 | S6510-48VS8CQ |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('锐捷','S6510-48VS8CQ');
锐捷 | S5310-48GT4XS-E |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('锐捷','S5310-48GT4XS-E');
锐捷 | S5310-48GT4XS-P-E |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('锐捷','S5310-48GT4XS-P-E');
锐捷 | S5750C-48GT4XS-X |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('锐捷','S5750C-48GT4XS-X');
中兴 | 5900D |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('中兴','5900D');
中兴 | 5956D |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('中兴','5956D');
中兴 | 5960 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('中兴','5960');
中兴 | 5960-56QU-HC |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('中兴','5960-56QU-HC');
中兴 | 8900E |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('中兴','8900E');
中兴 | 9900 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('中兴','9900');
中兴 | 9908-S |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('中兴','9908-S');
中兴 | 5952G |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('中兴','5952G');
中兴 | 5956 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('中兴','5956');
中兴 | 8905E |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('中兴','8905E');
中兴 | M6000-8S Plus |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('中兴','M6000-8S Plus');
中兴 | M6000-8E |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('中兴','M6000-8E');
迪普 | FW1000-TM-C |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('迪普','FW1000-TM-C');
奇安信 | NSG8000 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('奇安信','NSG8000');
启明星辰 | QM18600 | 底层network脚本暂不支持 | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('启明星辰','QM18600');
启明星辰 | USG-FW-18600-T-NF20800-DG9R | 底层network脚本暂不支持 | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('启明星辰','USG-FW-18600-T-NF20800-DG9R');
安恒 | DAS-Gateway V3.0 |  | insert into tbl_network_asset2 (vendor,model) value ('安恒','DAS-Gateway V3.0');

## 设备业务类型字典表
设备业务类型(全量枚举值)
普通云主机
高品质云主机
普通云存储
高品质云存储
云桌面
大数据
CDN
带外系统
安全专区
承载网
云管理平台
合营云
DCI设备
甜橙云
IT上云
云备份
云存储
云间高速（云骨干）
GPU
专属云
安全产品
数据库
飞龙大数据PaaS
数据产品
携号转网
办公网
自研云主机
合营云主机
自研物理机
合营物理机
A项目
自研CDN
合作CDN
内蒙IDC
贵州IDC
精准营销服务
风险防控服务
区域洞察服务
咨询报告服务
解决方案SaaS应用类服务
翼MR
反垃圾文本
AI图像识别
广研数据库产品
广研媒体存储
广研云桌面
广研CDN
广研其他产品
SD-WAN
集团内部使用不结算产品
公共产品
媒体存储
云手机
对象存储
天翼看家
物理机
宿主机
全闪存存储服务器
网元节点服务器
广东IDC
IDC